## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
项目名称：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况 项目名称：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 工程概况：本工程为冷库综合厂房，总建筑面积为1593.85m²，层数为一层，檐口高度为10.0米。单层钢结构，设计合理使用年限为50年，抗震设防烈度为6度。厂房地面:水泥混凝土固化地坪。 二、编制范围 编制范围为马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目工程设计图纸范围内的全部内容。 三、编制依据 1.依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《(河南省房屋建筑与装饰工程预算定额(HA 01-31-2016》《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）及配套执行的有关文件及配套执行的有关文件； 2.人工费、机械人工费、管理费按照豫建消技〔2025〕12号文《河南省建设工程消防技术中心关于发布2025年1-6月人工费、机械人工费、管理费指数的通知》计取； 3.主要材料价格依据《平顶山工程造价》2025年第三期价格，部分价格参照河南专业测定价（2025年8月）以及市场询价； 4. 按《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号）规定，税金按9%税率计列； 5.其他有关计价管理办法及文件规定； 6.建设单位报送的施工图纸、招标控制价和工程量清单、质疑回复等资料； 7.委托方提供的其他相关资料。 四、有关事项说明： 1.根据2025年9月15日马楼乡人民政府提供的情况说明及质疑回复： 1)清单定额涉及挖土方暂按三类土计； 2)余方弃置暂按就地处理； 3)基础梁底暂按不设置垫层； 4)垫层每侧出独立基础距离暂按100mm计取； 5)砌体加筋暂不计取（考虑砖墙只砌筑标高1.200m以下位置）； 6)冷库电气安装按施工图电气清单表计取，冷库设备安装暂不计取； 7)屋面做法暂按图纸做法分层铺设计取； 8)屋面排水按图纸说明暂只计取计取雨水管、雨水斗、弯头、落水口； 9)金属结构刷防锈漆暂按红丹防锈漆计取。 2.除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应包括完成该项目的工程内容所需的所有人工、材料、设备和其他伴随服务所发生的所有费用。 3.“项目特征”未说明或说明不全的，均按施工图纸或施工规范要求执行。
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | [项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:自行考虑 3.详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求 [工作内容] 1.就地挖、填、平整. |  | m2 | 1593.85
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:满足施工图纸设计及相关规范要求 [工作内容] 1.挖土, 弃土于5m以内, 清理机下余土; 人工清底修边. |  | m3 | 63.25
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:满足图纸设计及相关规范要求 [工作内容] 1.挖土, 弃土于5m以内, 清理机下余土; 人工清底修边. |  | m3 | 314.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土 3.填方来源、运距:利用挖土方 4.详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求 [工作内容] 1.原土夯实:平土、夯土. 2.填土夯实:5m内取土、摊铺、碎土、平土、夯土. |  | m3 | 256.6
分部小计
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401001001 | 砖基础 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1.清理基槽坑, 调、运、铺砂浆, 运、砌砖. |  | m3 | 21
2 | 010401003001 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:240墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1.调、运、铺砂浆, 运、砌砖, 安放木砖、垫块. |  | m3 | 43.06
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 010501001003 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.含混凝土泵送 4.详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护等. 2.泵管安拆、清洗、整理、堆放、输送泵(车)就位、混凝土输送、清理等. |  | m3 | 17.76
2 | 010501003001 | 独立基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送 4.详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护等. 2.泵管安拆、清洗、整理、堆放、输送泵(车)就位、混凝土输送、清理等. |  | m3 | 52.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 010502001001 | 矩形柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送 4.详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护等. 2.泵管安拆、清洗、整理、堆放、输送泵(车)就位、混凝土输送、清理等. |  | m3 | 12.98
4 | 010502002001 | 构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含混凝土泵送 4.详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护等. 2.泵管安拆、清洗、整理、堆放、输送泵(车)就位、混凝土输送、清理等. |  | m3 | 1.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 010503002001 | 矩形梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送 4.详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护等. 2.泵管安拆、清洗、整理、堆放、输送泵(车)就位、混凝土输送、清理等. |  | m3 | 18.52
6 | 010503004001 | 圈梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含混凝土泵送 4.详见相关设计图纸及施工质量验收规范要求 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护等. 2.泵管安拆、清洗、整理、堆放、输送泵(车)就位、混凝土输送、清理等. |  | m3 | 9.42
7 | 010507001001 | 散水 | [项目特征] 1.散水:选用图集12YJ1 散1 2.素土夯实，向外坡4% 3.150厚3:7灰土 4.60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护等. 2.拌和、铺设垫层, 找平压(夯)实. 3.打夯, 平整. |  | m2 | 48.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 010507001002 | 坡道 | [项目特征] 1.坡道 2.回填土方均深0.3m 3.200厚C25混凝土路面，随捣随抹成麻面 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护等. 2.打夯, 平整. |  | m2 | 24
9 | 010507002001 | 平台 | [项目特征] 1.部位:装货平台、备用装货平台、设备平台 2.800mm土方回填 3.200mmC25混凝土地面 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护等. 2.打夯, 平整. |  | m2 | 130.56
10 | 010507004001 | 台阶 | [项目特征] 1.台阶及平台:选用图集12YJ1 台1 2.素土夯实 3.300厚3:7灰土 4.60厚C20混凝土台阶(度不包括台阶三角部分)随打随抹，上撒1∶1水泥砂子压实赶光 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护等. 2.拌和、铺设垫层, 找平压(夯)实. 3.打夯, 平整. |  | m2 | 4.49
11 | 010507007001 | 其他构件 | [项目特征] 1.构件的类型:二次浇灌层 2.部位:柱脚 3.混凝土种类:预拌 4.混凝土强度等级:C30细石混凝土 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护等. |  | m3 | 0.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 010507007002 | 其他构件 | [项目特征] 1.构件的类型:混凝土包脚 2.构件规格:340*690*300、340*340*300 3.部位:柱脚 4.混凝土种类:预拌 5.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1. 浇筑、振捣、养护等. |  | m3 | 1.69
13 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm [工作内容] 1.钢筋制作、运输、绑扎、安装等. |  | t | 5.925
14 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm [工作内容] 1.钢筋制作、运输、绑扎、安装等. |  | t | 0.414
15 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm [工作内容] 1.钢筋制作、运输、绑扎、安装等. |  | t | 1.24
16 | 010516001001 | 螺栓 | [项目特征] 1.螺栓种类:柱脚螺栓 2.规格:m24 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 |  | t | 0.091
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 010516001002 | 螺栓 | [项目特征] 1.螺栓种类:钢架连接螺栓 2.规格:M20 [工作内容] 1.栓钉、划线、定位、清理场地、焊接固定等. |  | 套 | 564
分部小计
| A.6 | 金属结构工程
1 | 010603001001 | 实腹钢柱 | [项目特征] 1.柱类型:H钢柱 2.钢材品种、规格:详见图纸（包含连接板等构件） [工作内容] 1.放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固, 翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等. |  | t | 29.915
2 | 010604001001 | 钢梁 | [项目特征] 1.梁类型:H钢梁 2.钢材品种、规格:详见图纸（包含连接板等构件） [工作内容] 1.放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固, 翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等. |  | t | 20.795
3 | 010605002001 | 钢板墙板 | [项目特征] 1.墙面及端面 2.钢材品种、规格:0.5mm单层彩涂压型钢板 [工作内容] 1.放料、下料, 切割断料. 开门窗洞口, 周边塞口, 清扫; 划线、安装. |  | m2 | 1437.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 010605002002 | 钢板墙板 | [项目特征] 1.女儿墙内侧包封 2.钢材品种、规格:0.5mm压型钢板 [工作内容] 1.放料、下料, 切割断料. 开门窗洞口, 周边塞口, 清扫; 划线、安装. |  | m2 | 190.88
5 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | [项目特征] 1.屋斜撑SC 2.钢材品种、规格:M20镀锌圆钢 3.锌层不低于120g/m2 [工作内容] 1.放线、卸料、检验、划线、构件加固, 翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等. |  | t | 0.52
6 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | [项目特征] 1.墙隅撑、屋隅撑 2.钢材品种、规格:等边角钢50*5（镀锌） 3.锌层不低于120g/m2 [工作内容] 1.放线、卸料、检验、划线、构件加固, 翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等. |  | t | 0.568
7 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | [项目特征] 1.系杆 2.钢材品种、规格:φ114*4 3.Q355 [工作内容] 1.放线、卸料、检验、划线、构件加固, 翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等. |  | t | 3.431
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 010606001004 | 钢支撑、钢拉条 | [项目特征] 1.部位:墙、屋拉条、斜拉条 2.钢材品种、规格:M12镀锌圆钢 3.锌层不低于120g/m2 [工作内容] 1.放线、卸料、检验、划线、构件加固, 翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等. |  | t | 0.899
9 | 010606001005 | 钢支撑、钢拉条 | [项目特征] 1.部位:墙、屋撑杆 2.钢材品种、规格:M12镀锌圆钢+φ32*2镀锌钢管 3.锌层不低于120g/m2 [工作内容] 1.放线、卸料、检验、划线、构件加固, 翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等. |  | t | 0.092
10 | 010606001006 | 钢支撑、钢拉条 | [项目特征] 1.部位:墙柱 2.钢材品种、规格:C180*70*20*2.2（镀锌） 3.锌层不小于120g/m2 [工作内容] 1.放线、卸料、检验、划线、构件加固, 翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等. |  | t | 0.496
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 010606001007 | 钢支撑、钢拉条 | [项目特征] 1.雨蓬 2.钢材品种、规格:C180*70*20*2.2 [工作内容] 1.放线、卸料、检验、划线、构件加固, 翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等. |  | t | 0.492
12 | 010606001008 | 钢支撑、钢拉条 | [项目特征] 1.墙斜撑ZC 2.钢材品种、规格:2L75*6 3.锌层不低于120g/m2 [工作内容] 1.放线、卸料、检验、划线、构件加固, 翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等. |  | t | 1.163
13 | 010606001009 | 钢支撑、钢拉条 | [项目特征] 1.天沟支撑 2.钢材品种、规格:C180*70*20*2.2（镀锌） 3.锌层不小于120g/m2 [工作内容] 1.放线、卸料、检验、划线、构件加固, 翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等. |  | t | 1.735
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 010606002001 | 钢檩条 | [项目特征] 1.屋面檩条 2.钢材品种、规格:C180*70*20*2.2（镀锌） 3.锌层不小于120g/m2 [工作内容] 1.放线、卸料、检验、划线、构件加固, 翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等. |  | t | 6.655
15 | 010606002002 | 钢檩条 | [项目特征] 1.墙面檩条 2.钢材品种、规格:C180*70*20*2.2（镀锌） 3.锌层不小于120g/m2 [工作内容] 1.放线、卸料、检验、划线、构件加固, 翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等. |  | t | 8.474
16 | 010606011001 | 钢板天沟 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:3.5mm镀锌钢板天沟 [工作内容] 1.放样、划线、裁料、平整、拼装、焊接、成品校正. |  | t | 3.708
分部小计
| A.8 | 门窗工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 010803001001 | 金属卷帘(闸）门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M4548、M5848 2.门材质:镀锌钢板 3.启动装置品种、规格:电动 [工作内容] 1.支架、导槽、附件安装, 卷帘、门锁(电动装置)安装、试开关等. 2.支架、导槽、附件安装, 卷帘、门锁(电动装置)安装、试开关等. |  | m2 | 77.28
2 | 010803001002 | 金属卷帘(闸）门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M1532 2.门材质:镀锌钢板 3.启动装置品种、规格:手动 [工作内容] 1.支架、导槽、附件安装, 卷帘、门锁(电动装置)安装、试开关等. |  | m2 | 9.6
3 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:C12810、C28110、C25210 2.框、扇材质:80系列铝合金固定窗 3.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 [工作内容] 1.开箱、解捆、定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等. |  | m2 | 66.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:C2420 2.框、扇材质:80系列铝合金推拉窗(含纱网) 3.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 [工作内容] 1.开箱、解捆、定位、划线、吊正、找平、安装、框周边塞缝等. |  | m2 | 33.6
5 | 010807005001 | 金属格栅窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:C2420 2.框外围尺寸:不锈钢防盗窗 [工作内容] 1.防盗窗: 打眼剔洞, 框扇安装校正, 焊接、框周边塞缝等. |  | m2 | 33.6
6 | 010804007001 | 特种门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:冷库电动平移门M3642 2.门框或扇外围尺寸:按图纸规格施工 [工作内容] 1.门安装、五金安装等. 2.支架、导槽、附件安装, 卷帘、门锁(电动装置)安装、试开关等. |  | m2 | 75.6
分部小计
| A.9 | 屋面及防水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 010901002004 | 型材屋面 | [项目特征] 1.型材品种、规格:0.6mm单层彩涂压型钢板 2.100mm厚铝箔岩棉（容重14kg） 3.钢丝网（孔径250*250，丝径1.0mm） [工作内容] 1.截料, 制作安装铁件, 吊装安装屋面板; 安装防水堵头、屋脊板. 2.钢丝网铺设全过程. 3.清理基层, 铺设保温块料. |  | m2 | 1501.62
2 | 010901002005 | 型材屋面 | [项目特征] 1.雨蓬 2.型材品种、规格:0.5mm单层彩涂压型钢板全包 [工作内容] 1.截料, 制作安装铁件, 吊装安装屋面板; 安装防水堵头、屋脊板. |  | m2 | 73.2
3 | 010902004001 | 屋面排水管 | [项目特征] 1.排水管品种、规格:塑料(PVC)φ110 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:落水口+落水斗+落水弯头 [工作内容] 1.埋设管卡, 成品水落管安装. 2.排水零件制作、安装. |  | m | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 010901002006 | 库顶板 | [项目特征] 1.型材品种、规格:150厚双面彩钢阻燃聚氨酯板 2.规格:容重40kg/m3，B1级，彩钢0.5mm 3.其他:包含发泡剂、镀锌铁皮封边等 4.按图纸规格施工 [工作内容] 1.截料, 制作安装铁件, 吊装安装屋面板; 安装防水堵头、屋脊板. |  | m2 | 738.05
5 | 01b005 | T型铝吊条 | [项目特征] 1.4mm厚T型铝吊条 [工作内容] 1.放线、卸料、检验、划线、构件加固, 翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等. |  | m | 69
6 | 01b006 | 蘑菇头成品吊件 | [项目特征] 1.间距1.5m布置蘑菇头成品吊件 [工作内容] 1.放线、卸料、检验、划线、构件加固, 翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等. |  | 只 | 318
7 | 01b007 | 吊杆 | [项目特征] 1.M10镀锌螺纹吊杆（单根长约2.5m） 2.包含所有连接组件 [工作内容] 1.放线、卸料、检验、划线、构件加固, 翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等. |  | 根 | 387
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | [项目特征] 1.除冷库外区域 2.素土夯实 3.200mmC25混凝土地面，随打随抹平，表面打磨处理 4.表面施工混凝土密封固化剂 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护等. 2.打磨、清理基层. 3.清理基层, 调配油漆, 涂刷. |  | m2 | 809.65
2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:20cm厚C25混凝土底板 2.钢筋混凝土地板表层打磨平整，清理后施工水泥混凝土密封固化剂 [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护等. 2.打磨、清理基层. 3.清理基层, 调配油漆, 涂刷. |  | m2 | 706.4
3 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Φ10 三级钢 2.冷库内200mm厚砼地面配筋 [工作内容] 1.钢筋制作、运输、绑扎、安装等. |  | t | 6.273
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 011001005001 | 保温隔热地面 | [项目特征] 1.保温隔热部位:底板（单列） 2.30mm厚1:3水泥砂浆保护层 3.4mm自粘SBS防水层 4.50mm厚XPS高压挤塑板（容重30Kg,B1）三层交错铺设、防潮膜 5.100mmC15混凝土垫层(单列) [工作内容] 1.清理基层、调运砂浆、抹平、压实. 2.清理基层, 刷基底处理剂, 收头钉压条等全部操作过程. 3.清理基层, 铺、贴保温板. |  | m2 | 706.4
5 | 010501001004 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15混凝土垫层（100mm） [工作内容] 1.浇筑、振捣、养护等. |  | m3 | 75.62
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:15mm1:2.5水泥砂浆抹面、压光 [工作内容] 1.清理基层、修补堵眼、湿润基层、运输、清扫落地灰. 2.分层抹灰找平、面层压光(包括门窗洞口侧壁抹灰). |  | m2 | 178.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:15mm1:2.5水泥砂浆抹面、压光 [工作内容] 1.清理基层、修补堵眼、湿润基层、运输、清扫落地灰. 2.分层抹灰找平、面层压光(包括门窗洞口侧壁抹灰). |  | m2 | 266.03
3 | 011207001001 | 库墙板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:150厚双面彩钢阻燃聚氨酯板 2.规格:容重40kg/m3，B1级，彩钢0.5mm 3.其他:包含发泡剂、镀锌铁皮封边等 4.按图纸规格施工 [工作内容] 1.放料、下料, 切割断料. 开门窗洞口, 周边塞口, 清扫; 划线、安装. |  | m2 | 1370.09
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011405001001 | 金属面油漆 | [项目特征] 1.构件名称:钢桁架GJ1 2.防护材料种类:环氧富锌防锈漆2遍（含安装清单底漆1遍） [工作内容] 1.清扫、刷漆二遍等. |  | m2 | 382.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011405001002 | 金属面油漆 | [项目特征] 1.构件名称:钢桁架GJ2 2.防护材料种类:环氧富锌防锈漆2遍（含安装清单底漆1遍） [工作内容] 1.清扫、刷漆二遍等. |  | m2 | 872.82
3 | 011405001003 | 金属面油漆 | [项目特征] 1.构件名称:系杆 2.防护材料种类:环氧富锌防锈漆2遍（含安装清单底漆1遍） [工作内容] 1.清扫、刷漆二遍等. |  | m2 | 113.2
分部小计
| A.15 | 其他装饰工程
1 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | [项目特征] 1.坡道栏杆 2.扶手材料种类、规格:不锈钢管 3.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 4.高度1.2m [工作内容] 1.放样、下料、拼装栏杆、扶手等. |  | m | 5
2 | 01B008 | 检修钢直梯 | [项目特征] 1.名称:检修钢直梯 2.参考图集:15J401WT3a-126-D5 [工作内容] 1.放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固, 翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等. |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011702001001 | 基础 | [项目特征] 1.现浇混凝土模板 基础垫层复合模板 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等. |  | m2 | 44.04
2 | 011702001002 | 基础 | [项目特征] 1.现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等. |  | m2 | 73.22
3 | 011702002001 | 矩形柱 | [项目特征] 1.现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等. |  | m2 | 64.43
4 | 011702003001 | 构造柱 | [项目特征] 1.现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等. |  | m2 | 13.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 011702008001 | 圈梁 | [项目特征] 1.现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等. |  | m2 | 79.08
6 | 011702006001 | 矩形梁 | [项目特征] 1.现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等. |  | m2 | 185.2
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【建筑工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【建筑工程】
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【建筑工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【建筑工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【建筑工程】
计 日 工 表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【建筑工程】
总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【建筑工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【建筑工程】
主要材料价格表
工程名称： |  | 建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01010210 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ10以内 | kg
2 | 01010211 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ12~φ18 | kg
3 | 02030301 |  | 橡皮密封条 | 20*4 | m
4 | 03011039 |  | 固定螺栓 |  | 百套
5 | 04130141 |  | 烧结煤矸石普通砖 | 240*115*53 | 千块
6 | 09250136@1 |  | 彩钢聚氨酯板 | δ150 | m2
7 | 09250141@1 |  | 彩钢聚氨酯板 | δ150 | m2
8 | 11230136 |  | 冷藏库门 |  | m2
9 | 11250111 |  | 镀锌钢板 | 卷帘 | m2
10 | 13330113@1 |  | SBS防水层 | 4mm | m2
11 | 80210555 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3
12 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3
13 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3
14 | 01290413@1 |  | 3.5mm镀锌钢板 |  | t
15 | 01291326@2 |  | 单层彩涂压型钢板 | 0.5mm | m2
16 | 01291326@4 |  | 单层彩涂压型钢板 | 0.6 | m2
17 | 15130139@1 |  | XPS保温板（30kg/m3）B1 | 50mm | m3
18 | 33011332@1 |  | 钢柱 | H钢柱（Q355B） | t
19 | 33011337@1 |  | 钢梁 | H钢梁 | t
20 | 33011377@5 |  | 钢檩条 | C180*70*20*2.2（镀锌） | t

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
厂房电气
1 | 030411001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:Pc20 [工作内容] 1.测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线. |  | m | 280
2 | 030411004002 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 [工作内容] 1.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头. |  | m | 420
3 | 030411004003 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 [工作内容] 1.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头. |  | m | 560
4 | 030404034001 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 [工作内容] 1.测位、划线、打眼、清扫盒子、上塑料台、缠钢丝弹簧垫、装开关、接线、装盖、埋塑料胀管. |  | 个 | 2
5 | 030404035001 | 插座 | [项目特征] 1.名称:带保护级的电源插座 [工作内容] 1.测位、划线、打眼、埋塑料胀管、装插座、接线、装盖. |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030412002001 | 工厂灯 | [项目特征] 1.名称:广照型灯 2.规格:80W [工作内容] 1.测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、焊接包头. |  | 套 | 20
7 | 030404017004 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.安装方式:距地1.8m [工作内容] 1.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地. |  | 台 | 1
分部小计
冷库电气
1 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱 [工作内容] 1.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地. |  | 台 | 5
2 | 030404017002 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:动力配电箱 2.型号:35KW冷库专用控制柜(带温度控制) [工作内容] 1.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地. |  | 台 | 4
3 | 030404017003 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:动力配电箱 2.型号:25KW冷库专用控制柜(带温度控制) [工作内容] 1.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地. |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030412001001 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:低温冷库灯 2.型号:50W LED [工作内容] 1.测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、上塑料圆台、灯具组装、吊链加工、接线、接焊包头. |  | 套 | 40
5 | 030411004001 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5 [工作内容] 1.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头. |  | m | 600
6 | 030408001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV(JV) 3.规格:4*16 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设、辅助设施安装及拆除、绝缘电阻测试等. |  | m | 25
7 | 030408001002 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV(JV) 3.规格:4*4 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设、辅助设施安装及拆除、绝缘电阻测试等. |  | m | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 030408001003 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV(JV) 3.规格:4*10 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设、辅助设施安装及拆除、绝缘电阻测试等. |  | m | 450
9 | 030408001004 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV(JV) 3.规格:4*6 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设、辅助设施安装及拆除、绝缘电阻测试等. |  | m | 115
10 | 030411002001 | 线槽 | [项目特征] 1.名称:PVC线槽 2.规格:120*50 [工作内容] 1.测位、打眼、埋螺钉、线槽安装. |  | m | 100
11 | 030411001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:塑料管 2.材质:Pc20 [工作内容] 1.测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线. |  | m | 200
分部小计
防雷接地
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 [工作内容] 1.平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆. |  | m | 80
2 | 030409003002 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用地梁内钢筋 [工作内容] 1.平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆. |  | m | 168.6
3 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:40*4镀锌扁钢 [工作内容] 1.接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接. |  | m | 8
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【安装工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【安装工程】
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【安装工程】
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【安装工程】
主要材料价格表
工程名称： |  | 安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 03131987 |  | 锡基钎料 |  | kg
2 | 25510121 |  | 圆镀锌挂钩底座 | φ100 | 个
3 | 29030121 |  | 塑料线槽配件 | 线槽断面周长120以内 | 个
4 | 29060401 |  | 镀锌电缆吊挂 | 3.0*50 | 套
5 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个
6 | 25000001@1 |  | 低温冷库灯 | 50W | 套
7 | 25000001@2 |  | 广照型灯 | 吊链式 | 套
8 | 28031431@1 |  | BV-2.5 |  | m
9 | 28031431@2 |  | BV-2.5 |  | m
10 | 28031431@3 |  | BV-4 |  | m
11 | 28110000@1 |  | 电力电缆 | YJV4*16 | m
12 | 28110000@2 |  | 电力电缆 | YJV4*4 | m
13 | 28110000@3 |  | 电力电缆 | YJV4*6 | m
14 | 28110000@4 |  | 电力电缆 | YJV4*10 | m
15 | 29030106@1 |  | PVC线槽 | 120*50 | m
16 | 29060143 |  | PC管 | φ20 | m
17 | 补充主材001 |  | 25KW冷库专用控制柜 | NAK121-15KW | 台
18 | 补充主材001@1 |  | 照明配电箱 |  | 台
19 | 补充主材001@2 |  | 35KW冷库专用控制柜 | NAK121-15KW | 台
20 | 补充主材001@3 |  | 配电箱 |  | 台