鲁山县水利局鲁山县澎河水库现代化水库运行管理矩阵建设项目

招 标 文 件

项目编号：鲁采招标-2025-80

采   购   人：鲁山县水利局

采购代理机构：河南保利招标咨询有限公司

日        期：二〇二五年九月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	8

第三章  评标办法	24

第四章  合同条款及格式	30

第五章  采购项目及技术要求	35

第六章  投标文件格式	45

# 第一章  招标公告

【平公资采2025873号】鲁山县水利局鲁山县澎河水库现代化水库运行管理矩阵建设项目-公开招标公告

项目概况

鲁山县水利局鲁山县澎河水库现代化水库运行管理矩阵建设项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心系统获取招标文件，并于2025年  月  日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：鲁采招标-2025-80

2、项目名称：鲁山县水利局鲁山县澎河水库现代化水库运行管理矩阵建设项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2570000元

最高限价：2570000元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025873号-1 | 鲁山县水利局鲁山县澎河水库现代化水库运行管理矩阵建设项目 | 2570000 | 2570000 | 是 | 2570000，其中小微企业采购金额：0 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：建设内容包括监测感知设施补充提升、数字孪生场景建设、矩阵运行管理平台建设、基础支撑系统建设、信息融合共享，具体详见采购需求清单全部内容；

5.2 资金来源及落实情况：财政资金，已落实；

5.3 质量要求：符合现行国家、行业规定的相关标准并符合采购人要求；

5.4 服务期：合同签订之日起60日历天；

5.5 供货地点：采购人指定地点；

5.6 标段划分：本项目划一个标段；

6、合同履行期限：同服务期；

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，须提供相关有效声明材料，中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定；

3、本项目的特定资格要求：

3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.5 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.6 提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”和“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）；

3.7 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供加盖投标人电子印章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息查询结果页面截图）；

3.8 投标人应保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因弄虚作假所引起的一切法律后果（提供承诺函，格式自拟）。

三、获取招标文件：

1.时间：2025年09月02日至2025年09月22日，每天上午00时00分至12时00分，下午12时00分至23时59分（北京时间）；

2.地点：平顶山市公共资源交易系统（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）；

3.方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“投标人登录”入口进入交易系统进行招标文件下载。具体操作请查看以下链接：链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml，办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml；

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点：

1.时间：2025年09月23日09时00分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易系统

五、开标时间及地点：

1.时间：2025年09月23日09时00分（北京时间）

2.地点：蔡

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》、《河南省公共资源交易公共服务平台》上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、供应商可以通过平顶山市公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

4、监督部门：鲁山县财政局

统一社会信用代码：11410423005487188A

联系方式：0375-5057526

八、凡对本次招标提出询问、请按照以下方式联系

1.采购人信息

采购人：鲁山县水利局

地址：平顶山市鲁山县鲁阳街道人民路东段80号

联系人：高先生

电话：0375-5052552

2.采购代理机构信息

代理机构：河南保利招标咨询有限公司

地址：郑州市高新区迎春街企业总部基地二期72号楼10楼

联系人：曹樱淋

电话：18638607193

3.项目联系方式

联系人：曹樱淋

联系方式：18638607193

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

“不见面”开标注意事项

1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

3、所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

- 第二章  投标人须知

- 一．投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：鲁山县水利局 地址：平顶山市鲁山县鲁阳街道人民路东段80号 联系人：高先生 联系方式：0375-5052552 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：河南保利招标咨询有限公司 地址：郑州市高新区迎春街企业总部基地二期72号楼10楼 联系人：曹樱淋 电话：18638607193 |
| 3 | 项目名称 | 鲁山县水利局鲁山县澎河水库现代化水库运行管理矩阵建设项目 |
| 4 | 资金来源及落实情况 | 财政资金，已落实 |
| 5 | 采购内容 | 建设内容包括监测感知设施补充提升、数字孪生场景建设、矩阵运行管理平台建设、基础支撑系统建设、信息融合共享，具体详见采购需求清单全部内容。 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 采购项目属性 | £货物 服务 □工程 |
| 8 | 合同履行期限 | 合同签订之日起60日历天 |
| 9 | 服务期 | 合同签订之日起60日历天 |
| 10 | 供货地点 | 采购人指点地点 |
| 11 | 质量要求 | 符合现行国家、行业规定的相关标准并符合采购人要求 |
| 12 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | R不接受 □接受 |
| 14 | 踏勘现场及答疑 | R不组织 □组织 |
| 15 | 投标预备会 | R不召开 □召开 |
| 16 | 技术偏离 | □不允许负偏差 R允许 |
| 17 | 构成招标文件的 其他材料 | 与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等 |
| 18 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 按招标文件规定的投标文件截止前 15 日前 |
| 19 | 投标截止时间 | 2025年09月23日09时00分（北京时间） 注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 |
| 20 | 投标文件电子版 | 加密版投标文件1份（.file格式），并按规定进行上传。 |
| 21 | 投标有效期 | 投标截止之日起90个日历天 |
| 22 | 投标保证金 | 不收取 |
|  | 履约保证金 | 不收取 |
|  | 质量保证金 | 不收取 |
|  | 招标文件费用 | 不收取 |
| 23 | 签字或盖章要求 | 投标文件应按招标文件要求加盖单位公章、签字、盖章。投标文件中的各类证书及企业相关证明资料复印件须加盖投标人电子印章。若被授权代理人签字或盖章的，投标文件中应附法定代表人（负责人）有效授权委托书。 |
| 24 | 递交投标文件地点 | 平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 |
| 25 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：平顶山市公共资源交易中心 |
| 26 | 开标程序 | 开标时，首先由投标人使用 CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 |
| 27 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总人数的三分之二。 评标专家确定方式:由招标人从相关评标专家库中随机抽取。上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。 |
| 28 | 是否授权评标委会确定中标人 | 否，由评标委员会按投标人最后得分高低推荐前1-3名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定第二中标候选人为中标人；依此类推。当所有中标候选人因上述原因不能签订合同的，招标人将依法重新招标。 |
| 29 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：曹樱淋 联系电话：18638607193 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 30 | 最高投标限价 | 最高限价：2570000.00元 注：超出最高限价按无效标处理。 |
| 31 | 招标代理服务费 | 招标代理费参照发改价格【2015】299号文及《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文规定的收费标准向中标人收取（中标金额的1.25%），在中标人领取中标通知书时以现金方式或转账向采购代理机构缴纳。此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。 |
| 32 | 付款方式 | 项目完成总进度的60%，支付合同总金额的50%；项目完工并提供相关资料，经验收合格后支付至项目决算价金额的97%；项目竣工验收满一年后，支付决算金额的3%。 |
| 33 | 质保期 | 自验收合格之日起设备质保1年，应用系统维护服务2年； |
| 34 | 验收要求及标准 | （1）设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。 （2）设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场进行开箱检查。 （3）设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。 |
| 35 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人（负责人）携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人（负责人）授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 四、落实预留采购份额 采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 |
| 36 | 落实价格评审优惠政策 | 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。 本项目专门面向中小企业不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 37 | 河南省政府采购合同融资告政策知函 | 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动! 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购(2017)10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |
| 38 | 本项目所属行业 | 本项目所属行业：软件和信息技术服务业 中小企业划型标准：中小微企业划分按照“工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）”规定的划型标准为依据。 |
| 39 | 信用评价 | 为进一步规范政府采购行为，优化政府采购营商环境，采购人、采购代理机构、评审专家及供应商应当在评审工作结束后5个工作日内对本项目做出信用评价；各政府采购代理机构、评审专家、供应商及采购人各方主体应按照评价要求对政府采购项目进行客观公正的评价，评价结果将纳入各方主体信用记录，未按要求参与评价的将按照规定进行处理。 |
| 40 | 供应商特别注意 | 开标前在“河南省政府采购网”完成供应商注册，以备中标后合同公示能够提取到供应商相关信息。 |

- 二．投标人须知

（一）总  则

1.项目说明

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现通过招标方式选定供货商。

1.2 本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.4 本项目名称：见投标人须知前附表。

1.5 本项目采购内容：见投标人须知前附表。

1.6 本项目服务期：见投标人须知前附表。

2.有关定义

2.1 采购人：采购人系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是鲁山县水利局。

2.2 采购代理机构：采购代理机构系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的中介机构。本次招标的采购代理机构是指受采购人委托组织招标的河南保利招标咨询有限公司。

2.3 合格的投标人

2.3.1 具备投标人资质要求的条件，见投标人须知前附表；

2.3.2 购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人；

2.3.3 遵守国家有关的法律、法规和条例。

3.费用承担

投标人应承担其编制招标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管结果如何，投标人应自行承担投标的全部费用。

4.语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。专用术语应附有中文注释。

（二）招标文件

5.招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）采购项目及技术要求

（6）投标文件格式

根据本须知对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。投标人若对招标文件有任何疑问，应在电子交易系统中向采购人提出澄清要求。无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件作出澄清，采购人都将在电子交易系统中予以澄清，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件发出后，采购人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

6.2 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以电子交易系统中发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

6.3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将根据投标人的延期投标意见酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确；若所有投标人认为招标文件的修改与补充不影响投标文件的编制，采购人将不予延长投标文件提交时间；若投标人未提出书面延期投标意见且同意本项目开标时间，则采购人可以认为所有投标人对招标文件的修改与补充通知不影响投标文件的编制，开标时间将不予延期。

7. 踏勘现场及答疑

7.1踏勘现场

不组织，投标人可自行踏勘现场，根据现场情况，自行设计图纸，后期出具经采购人认可的设计图进行建设。

7.2答疑

不召开答疑会，投标人将需答疑的问题以应在电子交易交易系统中向采购人提出澄清要求。

（三）投标文件

8．投标文件的组成

投标文件的内容：

（1）投标函

（2）投标报价一览表

（3）分项报价表

（4）偏离表

（5）法定代表人（负责人）身份证明及授权委托书

（6）服务承诺书

（7）投标承诺书

（8）资格审查资料

（9）投标人认为有必要的其它资料

9．投标报价

9.1 投标人根据市场行情自主报价。

投标报价包括设备本身的费用、包装费、运输费、运输过程保险费、质量保证费、可能的检测验收费用、相关的伴随服务费、设备本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付使用前的所有费用。

9.2 采购人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价。

10.投标有效期

10.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

10.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

11.投标保证金

根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4 号文中“二、降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取保证金。

12.资格审查资料

1、具有独立承担民事责任的能力

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“中国政府采购”网站查询结果页面截图

7、“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果页面截图

8、资料真实有效承诺

9、中小企业声明函

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。”

13.投标文件的编制

投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

14．投标文件格式

14.1 投标人应严格按照招标文件中提供的第六章“投标文件格式”填写相关内容。否则，将影响投标文件得分。第六章“投标文件格式”规定之外允许投标人可以自行编写。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15．投标文件的印制和签署

15.1 电子化投标文件的签章

15.1.1 供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

15.1.2 招标文件中要求法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人（负责人）签章为准。电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（四）投标

16. 电子化投标文件的格式及上传投标

16.1 供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。

注：供应商投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

16.2 电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

16.3 参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效:

16.3.1 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

16.3.2 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

16.3.3 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

16.3.4 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

16.3.5 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

16.3.6 不同供应商的法定代表人（负责人）、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

16.3.7 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人（负责人）或者负责人签字出自同一人之手；

16.3.8 其它涉嫌串通的情形。

17．投标文件的递交

17.1 投标单位应在本须知前附表规定的地点，于投标截止时间前上传电子投标文件。

17.2 投标单位所上传的电子投标文件不予退还。

17.3 逾期上传的或者未送达指定地点的电子投标文件，采购人不予受理。

18．投标文件的修改和撤回

18.1 在本供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的投标文件。

18.2 投标单位修改或撤回已上传投标文件的书面通知应按照本须知要求加盖电子印章或签章。修改的内容为投标文件的组成部分。

18.3 在投标截止日期之后，供应商不得补充、修改投标文件。

18.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其投标文件。

（五）开标

19．开标

19.1 开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

19.2 如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

19.3 所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

19.4 投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

19.5 解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

（六）评标

20. 评标委员会

20.1 评标由依法组建的评标委员会负责。评标专家在招标监督部门的监督下，从评标专家库中随机抽取。评标委员会根据本项目招标文件的评定标办法独立完成评标工作，任何人不得干预评委的正常评标工作。

20.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1） 采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2） 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3） 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

21．评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22．评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

23．投标文件的初步评审

23.1 评标时，评委会首先按招标文件要求对投标人的投标文件进行符合性审查。确认其投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，对实质上响应招标文件要求的投标文件进行下一步评审。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

23.2 实质上没响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

23.3 投标文件一经开标，供应商无权予以更正或撤回。

24．投标文件错误的修正

24.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误。开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.2 调整或修正投标文件的投标报价经供应商同意后，对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作的进行。

25．投标文件的澄清

25.1 在评标阶段，评标委员会认为需要时，可在电子交易系统中通知供应商要求澄清其投标文件中的问题，或者要求补充某些资料，对此，供应商不得拒绝。

25.2 有关澄清的答复，应在电子交易系统中进行，供应商不得借澄清问题的机会，与评标委员会及评标工作人员私下接触或对原投标报价或投标的实质性内容提出修改，但在评标中对发现的算术性差错进行的核实、修正，则不在此列。

25.3 评标委员会不接受供应商主动提出的澄清。

26.投标文件的评价与比较

26.1 评标委员会依据本招标文件第三章“评标办法”对通过初审的投标文件进行评价和比较。

26.2 评标委员会向采购人提交书面评标报告，并依次推荐综合得分排名位于前3名的合格供应商为中标候选供应商。

27.评标过程的保密

27.1 开标后，直至授予中标供应商合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3 中标供应商确定后，采购人不对未中标供应商就评标过程以及未能中标做出任何解释。未中标供应商不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

28.合同授予

28.1 定标方式：采购人据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

28.2 招标方在授予合同时有权根据具体情况对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少,但不得对单价或其它的条款做任何改变。

28.3 中标通知：在规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。中标供应商在收到通知书后24小时内，应予以书面确认。中标通知书将成为合同的组成部分。

29．签订合同

29.1 采购人和中标供应商应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标供应商的投标文件订立书面合同。中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失的，中标供应商还应当对造成的损失的部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

29.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

30.中标服务费

供应商如果中标，则参照发改价格【2015】299号文及《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文规定，在领取中标通知书前缴纳本次项目招标代理服务费。

31.纪律和监督

31.1 对采购人的纪律要求：采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

31.2 对供应商的纪律要求：供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。如发现供应商有上述不正当行为，将取消其投标资格或中标资格。

31.3 对评标委员会成员的纪律要求：评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。

31.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

32.需要补充的其他内容（见供应商须知前附表）

# 第三章  评标办法

一、评标、定标原则

按照《中华人民共和国政府采购法》和七部委联合下发的《评标委员会和评标方法暂行规定》等的有关规定，坚持公开、公平、公正、诚实、守信、科学、择优的原则，反对不正当竞争。

二、评标监督：由相关行政主管部门对招投标全过程进行监督。

三、评标委员会：本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总人数的三分之二,在招标监督部门的监督下，从评标专家库中随机抽取。评标委员会根据本项目招标文件的评定标办法独立完成评标工作，任何人不得干预评委的正常评标工作。

四、评标纪律：（落实评标现场纪律要求）

五、评标规则：采取百分制对各投标文件进行评审，计分过程按四舍五入取至小数点后两位，当出现并列时，保留至小数点后三位。具体评标过程分为两个阶段：

1．初步评审

评委会首先按招标文件要求对投标人的投标文件进行符合性审查。确认其投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，对实质上响应招标文件要求的投标文件进行下一步评审。

如发生下列情况之一的，不进入详细评审（打分程序）：

（1） 投标文件无投标单位电子印章并无法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）授权的代理人电子签章的；

（2） 投标单位递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

（3） 投标有效期不足的；

（4） 服务期、质量要求、质保期不满足招标文件要求的；

（5） 投标文件附有招标方不能接受的条件的；

（6） 其它实质性偏离或不响应招标文件、不符合法律法规情况的。

2．细微偏差不影响投标文件的有效性

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供不了完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。如投标文件中数字大写和小写不一致的，以大写为准。

对于实质上符合招标文件要求的投标文件，采购人将对其投标文件的细微偏差进行校核。并对算数上和累积运算上的差错给与修正，这种修整应取得投标人的同意并确认修正后的最终结果。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审。

评标委员会不对无效标评审。评标委员会不接受投标人在投标文件递交截止时间之后主动进行的一切修正或撤销其不符合要求的偏差。

3．详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其投标文件做进一步评审与比较。

4．评标保密

在确认中标供应商之前，凡属于投标文件的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，凡参与评标的所有人员都不得向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。如果投标人试图对采购人的评标过程或定标决定施加影响，则会导致其投标文件被拒绝。

5．评标结果

评标委员会每位成员根据评标办法和标准，对所有投标文件进行集中审核分别打分后。各评委评分的算术平均值作为该投标人的最终得分，计分取至小数点后两位，计分过程中小数点后第三位四舍五入。

6．定标

评标委员会将向采购人提交评标报告，并按照得分高低的顺序向采购人推荐排序前三名为中标候选供应商，采购人应当接受评标委员会推荐的中标候选供应商，不得在评标委员会推荐的中标候选供应商之外确定中标供应商。排名第一的中标候选供应商因不可抗力放弃中标或提出不能履行合同，采购人可依次确定排名第二或第三的中标候选供应商为中标供应商,也可以重新开展政府采购活动。

7.评标的标准如下

评标委员会对初审后满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选供应商。综合评分相等时，以投标报价低的优先。

评分办法

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 (总分100分) |  | 投标报价：10分 技术部分：65分 商务部分：25分 |
| 评标基准价 |  | 评标基准价=有效投标人的最低报价。 |
| 投标报价评分标准 （10分） |  | 评标基准价=有效投标人的最低报价，投标报价得分=(评标基准价／投标价格)×10。 有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。 注：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 技术部分评分标准（65分） | 主要设备及技术指标的响应程度(0-25分) | 产品配置及技术指标： 技术参数满分25分，出现负偏离的每出现一项扣1分，扣完为止； 注：1.投标人须对技术参数内容进行点对点应答，填写“偏离表”。 2.技术参数得0分不作为废标条件。 |
|  | 系统设计方案（0-10分） | 根据投标人提供的项目系统设计方案，从方案完整性、合理性，项目的切合度等相关方面进行评审： 1.针对本项目的系统设计方案完整、合理，项目切合度高，得10分； 2.针对本项目的系统设计方案较完整、较合理，项目切合度较高，得7分； 3.针对本项目的系统设计方案有，合理性可实施性待完善，得3分； 4.针对本项目的系统设计方案有，存在严重缺陷、实施性差，得1分； 5.未提供针对本项的系统设计方案，得0分。 |
|  | 项目现状及需求分析(0-7分） | 项目理解与需求分析包括但不限于项目需求、业务需求、实施需求等分析内容。 - 需求分析内容完整，阐述充分，项目理解符合招标人需要，有针对本项目提出合理化和针对性建议，得7分； - 需求分析内容较完整，阐述较充分，项目理解较好，项目建议较好，得 4分； - 需求分析阐述不够充分，项目理解一般，缺乏针对性建议，得1分。 - 未提供项目现状及需求分析内容，得0分 |
|  | 项目实施方案 （0-10分） | - 投标人提供的项目整体设计实施方案清晰合理，项目总体设计科学、详尽，可操作性强；软硬件配置合理；项目实施进度安排科学，进度保障措施明确可行；质量管理与保障措实用可行，可以完全保证本项目的建设质量；得10分； - (2) 投标人提供的项目整体设计实施方案基本合理，但不够清晰明确，项目总体设计基本符合项目要求，但不够全面、详尽；软硬件配置基本合理；项目实施进度安排相对科学，进度保障措施相对明确可行；质量管理与保障措可行但不实用，可以基本保证本项目的建设质量；得7分； (3)投标人提供的项目整体设计实施方案存在缺项漏项，质量管理与保障措施没有准确有效的应对措施，相关环节的质量保证措施存在缺项 ，涵盖面不足，无法满足采购人的质量需求；得3分； (4)无整体设计实施方案，本项不得分。 |
|  | 售后服务（0-8分） | 根据投标人针对本项目提供的技术服务保障内容、培训计划、技术服务人员情况、质保服务承诺、维修维护响应时间、备品备件等内容进行综合评审。 1.服务保障内容全面，培训计划科学，技术服务人员安排合理，质保服务承诺优厚、实施性强，维修维护响应时间合理及时、质保期内外备品备件的提供情况完全满足项目需要的得8分； 2.服务保障内容较全面，培训计划较科学，技术服务人员安排较合理，质保服务承诺较优厚、实施性较强，维修维护响应时间较合理及时、质保期内外备品备件的提供情况较好的得5分； 3.服务保障不够全面，培训计划缺乏科学性，技术服务人员安排不够合理，质保服务承诺一般、实施性一般，维修维护响应时间的合理性及时性一般，质保期内备品备件的提供情况有待提高或方案有缺项的得3分； 4.售后服务及培训计划存在严重缺项，或缺少此项内容的得0分。 |
|  | 培训方案（0-5分） | 供应商应提供详细的培训计划，包括培训规划、内容、时间、地点情况等。 （1）计划合理，内容详实、可行性强得5分； （2）计划比较合理，内容不够详实、可行性强得3分； （3）计划不够合理，内容不够详实、可行性一般得1分； （4）缺项不得分。 |
| 商务部分评分标准 （25分） | 投标人综合实力（0-6分） | 投标人具有有效的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质、中华人民共和国增值电信业务经营许可证、通过五星级售后服务认证，以上三项同时具有的得6分，缺一项扣2分，扣完为止。 注：以上资质以资质证书原件扫描件为准。 |
|  | 项目管理人员（0-10分） | 1.拟任项目负责人具有信息系统项目管理师证书，且为高级及以上技术职称得3分，中级技术职称得1分；同时具有系统集成项目管理师、电子计算机中级及以上工程师资格的加2分，没有不加分。 2.拟投入该项目的项目成员：计算机类、系统工程与电子技术类、信息与网络技术类、网络类、PMP中级以上技术职称证书，全部具有的得满分5分，缺一类扣1分,扣完为止。 注：投标文件中同时提供上述人员名单（格式自拟）、相关证书扫描件，以及投标人为上述人员缴纳的近三个月内（任意一个月）社保证明材料扫描件。 |
|  | 政府采购业绩（0-9分） | 投标人自2022年1月1日以来企业承接过的类似项目（指项目实施内容类似的业绩）的每个得3分，本项满分9分。 ；业绩证明须提供中标公示网截图、中标通知书和业绩合同原件扫描件，缺一不可。 |
| 计分办法：评委根据招标文件评分标准，统一认定投标人的硬指标分值，再加上评委个人的评判分值，得出每个评委对投标人的评标分数。投标人的最终得分为所有评委对其打分值后的算术平均值，计分过程和打分结果保留小数点后两位，小数点后第三位按“四舍五入”计算。 |  |  |

- 第四章  合同条款及格式

（以实际签订合同为准）

- （项目名称）

采购编号：

合      同

甲方：

乙方：

签订日期：      年        月      日

甲方：地址：

法定代表人：

电话：

乙方：地址：

法定代表人：

电话：

（甲方）和（乙方）本着诚信守信，互惠，互利的原则， 通过友好协商，特制定本合同

- （一）合作目的和原则

第一条  双方的合作应在遵守国家相关法律法规的前提下，遵循“互惠互利、平等诚信 ”原则，以建 立良好的、高效的业务合作关系和促进双方业务的共同发展为目的。

第二条  双方合同签订后，应积极落实本协议内容，为项目顺利实施交付而共同努力。

- （二）平台开发范围及内容

第三条 开发内容

甲方与乙方进行（项目名称），包括但不限于监测感知设施补充提升、数字孪生场景建设、矩阵运行管理平台建设、基础支撑系统建设、信息融合共享，具体详见采购需求清单全部内容。乙方开发的系统应当符合合同规定的甲方要求，合同中的甲方要求作为进行系统验收的依据和标准。

第四条 开发说明

1、开发方式及要求 :

开发地点由乙方提供，并能根据甲方需求进行现场调试和维护。

甲方负责协调与准备系统研发所需的数据，并负责提供相应的应用软件测试环境并在必要时提供技术人员配合测试。

乙方成立项目组，项目组主要成员包括：项目经理、系统分析员、程序员。在限定时间内，项目组应保质完成相关工作任务，遗留问题跟踪服务。

2、应达到的技术指标和参数

甲方的技术指标要求应以本合同开发要求为准。作为本项目的设计要求的框架，开发的软件应当符合 合同要求。在项目实施过程中，如为保证项目完整性的补充需求,乙方应当满足甲方要求；保证系统建立使 用便捷、运行功能完善。而超出开发要求之外的重大功能变更需求， 甲乙双方应当就另行增加的功能需求 进行开发时间和费用的协商。

经协商，项目需求调研、设计、系统部署、测试、维护期间，根据甲方项目需要，乙方至甲方所在地人员的相关费用均由乙方自行承担。

3、利用研究开发经费购置的设备、器材、资料的财产权归属

乙方在开发过程中所需增添的设备资源由乙方自行解决，购置的设备、器材、资料的财产权归乙方所有。

4、技术情报和资料的保密

本合同中涉及的甲方技术、数据、价格及甲方的经营信息、技术信息等均为甲方的商业秘密，乙方对 甲方的商业秘密应承担保密的义务，未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转让给第三方。本合同项下 商业秘密的保护期限为无限期，直至甲方向社会公众公开为止。

本合同中涉及的乙方技术、技术成果、价格及乙方的经营信息、技术信息均为乙方的商业秘密， 甲方 对乙方的商业秘密应承担保密的义务。本合同项下商业秘密的保护期限为无限期，直至乙方向社会公众公 开为止。后附乙方提供的保密函。

5、技术协作和技术指导的内容

乙方按合同要求，按时完成各项规定的义务并保证各项工作满足合同要求。

甲方按合同要求，及时支付合同规定的款项，并为乙方开发工作提供必要的接口、数据及技术支持。

第五条    产品交付方式和地点

由乙方将开发完成的产品交付甲方，

交付地点为             。 交付时间：            。

- （三）权利和义务

第六条 双方的责任、权利和义务

1. 甲方责任、权利和义务

(1) 按照合同约定，及时支付合同款。

(2) 有权对乙方的研制进展情况、质量保证情况和合同执行情况进行监督和检查。

(3) 组织软件验收测试、系统初步移交和验收。

(4) 有权要求乙方提供有关技术资料和文件。

(5) 负责对产品功能和外部接口进行解释和确认。

(6) 双方确定因履行本合同应遵守相关知识产权及保密义务。

2. 乙方的责任、权利和义务

(1) 负责项目的总体技术管理工作并制定项目的实施计划。

(2) 负责组织实施项目的软件工程化管理控制工作。

(3) 负责项目的测试工作。

(4) 负责编写需求分析、概要设计和详细设计文档。

(5) 负责项目的软件实现编码和单元测试。

(6) 参加全系统联调联试，并负责解决本分系统出现技术问题。

合同任何一方未得到合同他方的书面许可，不得以任何方式将履行本合同过程中涉及到的所有内容信 息（包括商业秘密、技术秘密、通信或与项目相关的其他信息，无论是书面的、 口头的、图形的、 电磁的 或其它任何形式的信息，包括但不限于文档、数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它信 息） 向第三方透露。任何一方违反本条的约定，应承担违约责任，并赔偿另一方的损失。

第七条 合同金额及支付方式（结算货币：人民币；结算单位：元）

合同款：按照双方约定的服务金额，即         元（大写金额：        ），以上价格均为含税价，乙方需向甲方提供符合甲方要求的增值税专用发票。

结算支付方式： 项目完成总进度的60%，支付合同总金额的50%；项目完工并提供相关资料，经验收合格后支付至项目决算价金额的97%；项目竣工验收满一年后，支付决算金额的3%。

本合同乙方指定收款帐户信息如下：

名 称 ：	  账 号 ：	  开户行：

乙方未授权任何员工、第三方收款；付款方未向指定账号付款导致损失的，乙方不承担任何责任。

第八条 验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、 甲乙双方以乙方所开发产品的技术参数、功能模块为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收 合格证明文件。产品交付使用并正常运行一段时间后进行验收，验收日期由甲、乙双方协商决定。

2、乙方所开发的软件平台质量保证期为自验收合格后一年内，免费维护期自验收合格后一年内。质量保证期和免费维护期内，乙方对所开发产品提供免费升级维护等。

3、乙方负责向甲方提供软件平台日常使用及管理方面的培训。

第九条 提出异议的时间和方法

1、 甲方在验收中如发现所开发产品的功能和技术要求不符合约定的，应在产品交付 30 日内向乙方 提出书面异议。

2、甲方因违章操作等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在 24 小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

第十条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后 3 天内向对方通报， 以减轻 可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同， 并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

第十一条  保密条款

甲乙双方及其代表提供给对方的所有文件（包括纸质和其他介质文件）和客户资料都属机密信息，应 妥善保管，在未征得对方同意前，不得用作任何与双方合作内容无关的用途，也不得向第三方透露或许可 第三方使用。任何一方违反保密条款造成损失的，均应承担法律责任并进行赔偿。

第十二条  协议的修改

1、协议生效后， 甲乙双方不得因单位名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人等事项的变动而不履行协议所规定的内容。

2、本协议由甲乙双方共同制定，对双方具有同等约束力，未经另一方书面同意，任何一方不得擅自修改、终止本协议。未尽事宜， 以补充协议为准并具有同等法律效力。

3、本协议执行中如与有关政策、法律、法规和相关制度不相符， 甲乙双方应按规定修订本协

议。

（四）附则

第十三条  甲乙双方的战略合作不具有排他性，双方在合作的同时，都可以和其他相应的合作

伙伴进行合作。

第十四条  本协议为甲乙双方进行全面业务合作的框架性协议，合作项目中具体事宜需双方业务部门 在具体合同中进一步予以明确。框架协议与具体业务合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的 法律文件。双方合作的范围亦不局限与协议内容，可随双方业务发展作相应修改。

第十五条  本协议正本一式肆份，具有同等法律效力， 甲乙双方各执两份。

甲方（公章）

法定代表人

（签名或盖章）：

年    月    日

乙方（公章）

法定代表人

（签名或盖章）：

年    月    日

# 第五章  采购项目及技术要求

- 一、水库概况

澎河水库是一座以防洪、供水、灌溉、发电为主，兼顾水产养殖等综合利用的中型水库。水库于1958年春动工兴建，1959年底基本建成，又于2011年进行除险加固，于2018年5月24日通过蓄水验收，于2021年12月12日通过竣工验收。现今坝顶高程157m，最大坝高32m，坝顶宽5m，坝顶长634.3m，防浪墙顶高程158.2m。大坝上游坡比自上而下分别为1：2.5、1：3.5，在高程140.0m 设2m宽平台；下游坡比自上而下分别为1：2、1：2.5，在高程149.0m处设2m 宽平台。初建时采用截渗槽防渗，后因截渗槽开挖不到底，又增设粘土铺盖。水库溢洪道位于大坝右端100m处，底部高程为144.5m，除险加固后溢洪道设计方案为开敞式WES堰方案，总长231.14m，堰顶高程147.50m，堰顶宽度82m，单宽流量55.49m³/s，工程内容主要由进水渠、控制段、泄槽段及挑流段组成，消能方式为挑流消能。水库输水洞位于坝左端横穿坝身，坝顶桩号0+438.5，钢筋砼有压隧洞，进口高程131.46m，洞长168.70m，闸门孔口尺寸1.5×2.0m，最大泄洪流量11m³/s，闸门型式为平面钢闸门。

澎河水库属中型水库，按照国家《防洪标准》（GB50201-2014）有关规定，水库为III等工程，主要建筑物水库大坝、输水洞等为3级建筑物。最近一次除险加固后指标：2000年一遇校核水位为156.23m，相应最大泄量4678.1m³/s，相应库容为7015万m³；100年一遇设计洪水为153.39m，相应最大泄量2532.4m³/s，相应库容为5437万m³；兴利水位为147.5m，兴利库容为2465万m³；死水位为134.5m，死库容为86万m³。

澎河水库自建成以来，上游情况无大的变化。

澎河水库建库前无洪水、地震、地质等重大灾害的历史记载资料。水库建库后无大洪水、地震、地质灾害发生。水库工程未见发生险情。

- 二、建设范围

本项目建设范围为矩阵平台外场建设地点为鲁山县澎河水库坝址以上流域、枢纽区、库区、下游至超标准洪水淹没区，矩阵平台部署在鲁山县彭河水库管理所。

- 三、建设周期

本项目建设周期60天。

- 四、建设内容

本项目建设内容包括监测感知设施补充提升、数字孪生场景建设、矩阵运行管理平台建设、基础支撑系统建设、信息融合共享。

- 监测感知系统建设，提高澎河水库监测感知能力

监测感知设施补充提升。新建视频监测站点3处，现有雨量站点遥测采集终端机RTU设备升级7处，无人机含机场1套。

- 数字孪生支撑平台搭建，提升澎河水库运行管理能力

- 数据底板采集

对澎河水库流域与库区进行地理空间数据采集，实现对库区和上游的掌握；对澎河水库超标准洪水淹没范围内的地理空间数据采集，掌握水库下游的要素信息。

采集、构建基于BIM+GIS的澎河水库工程区域L3级数据底板，采集大坝枢纽区、南水北调渡槽区高精度倾斜摄影测量3.2平方千米，采集水库库区、下游洪水淹没区无人机激光点云数据获取制作85.5平方千米，制作大坝、溢洪道、输水洞、渡槽、渠道、建筑等BIM模型。

- 构建模型平台

引入水利专业模型、人工智能模型、可视化模型，为澎河水库洪水预报、AI侦测预警、三维场景预演、智能预案提供模型支撑。

- 矩阵平台建设

以“四全”（监管全覆盖、掌握全要素、管控全天候和管理全周期）、“四制（治）”（完善体制、健全机制、强化法治与落实责任制）、“四管”（及时除险、定期体检、强化维护和保障安全）为基础，以强化雨水情监测预报、提前预警、防洪预演、优化预案的“四预”为核心，结合移动端矩阵APP，建设澎河水库运行管理矩阵平台。

- 基础支撑系统建设

建设物联网网关、加装视频监控AI功能、北斗短报文通信服务、北斗授时服务等，定制部署地理信息系统、开发大语言模型等。

- 信息融合共享

澎河水库现有软件平台的集成，做到集成展示，对应用系统进行全面融合，充分利用已建系统积累的数据，支撑水库各项业务的应用。

建立数据资源目录，对现有数据按照基础信息、监测感知、防汛应急、业务管理、地理空间、行业共享等数据进行分类、整编、建库。建设数据交换、服务调用接口，实现雨水情测报与大坝安全监测信息及时汇集至上级库信息化管理平台，与上级管理机构、水利部门信息系统资源共享。

- 基础环境设施建设

澎河水库管理所会议室建设规格为P1.2的LED液晶显示屏6.8平方米；大屏处理器1套，输入参数为：≥2*HDMI；≥1*DVI；≥1*VGA；操作台：三工位，配套椅子；多功能会议系统包含：专用音箱1套、功放1个、调音台1个、八路电源时序器1套、数字音频处理器1套、会议话筒13个、数字反馈抑制器1个；屏幕墙装修；增加1台服务器用于平台应用和数据服务。

- 澎河水库与南水北调干渠相对位置图

- 五、项目建设技术清单

| 序号 | 服务名称 | 设备参数 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件设备购置 |  |  |  |  |
| 1 | 库区视频监控及智能侦测 |  |  |  |  |
| 1.1 | 高清智能球机 | （1）≥400万像素 （2）支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 （3）支持音频输入输出 （4）红外照射距离最远可达100m （5）供电方式：DC12V （6）水平范围360° |  | 3 | 套 |
| 1.2 | 音柱 | （1）额定功率30W （2）音频线缆接口*1，开关触发接口*3，USB接口*1 （3）支持预录音 |  | 3 | 台 |
| 1.3 | 拾音器 | （1）支持现场音频拾取 （2）拾音距离不小于5m （3）3引线连接方式 |  | 3 | 个 |
| 1.4 | 4G通讯费 | 3年4G通讯服务费 |  | 3 | 项 |
| 1.5 | 基础建设 | 地表剥离之后，土层下 1m，尺寸0.8m*0.8m，主要材质为钢筋混凝土 |  | 3 | 项 |
| 1.6 | 太阳能供电系统 | 配备 250Ah 蓄电池和 150W*2 太阳能电池板及太阳能控制器等配套设备 |  | 3 | 项 |
| 1.7 | 立杆 | 直径 165mm,高度 ≥4m，厚度4mm， 带地笼，通用太阳能支架 |  | 3 | 根 |
| 1.8 | 防水箱 | 304不锈钢配套机箱 |  | 3 | 套 |
| 1.9 | 避雷针系统 | 包括避雷针、角铁、专用接地线、浪涌保护器等 |  | 3 | 套 |
| 1.10 | 安装调试 | 现场设备安装调试 |  | 3 | 项 |
| 1.11 | 视频存储卡 | TF 存储卡 （1）容量 256G （2）速度等级 Class10 （3）读写速度 U3 |  | 3 | 块 |
| 1.12 | 六类双绞线 | 六类 |  | 1 | 箱 |
| 1.13 | 辅材 | 线缆、配件、辅材等 |  | 1 | 项 |
| 2 | 机房服务设施提升 |  |  |  |  |
| 2.1 | 服务器 | CPU：英特尔至强银牌4310（12C,120W,2.1GHz）*1； 内存：64G DDR4*1； 硬盘：8T SATA*4； RAID卡:独立RAID卡； 网卡：双口千兆网卡； 电源：1+1 550W； |  | 1 | 台 |
| 3 | 雨量站点改造升级 |  |  |  |  |
| 3.1 | 遥测采集终端机 RTU升级 | （1）RS-485、RS-232、RJ45 网口、开关量、输出接口等满足功能要求；（2）可 选自报模式、应答模式、兼容模式，GPRS 支持多个中心配置；（3）最大存储 5 年数据，具备补发机制；（4）可现地升级与远程升级；（5）设备需带显示屏及 按键，提供便捷的人机交互功能；（6）可远程召测雨量、水位等参数；（7）支 持水文 BCD 码、水文 ASCII、水资源协议、河南省地方协议等；（8）集成通信功 能，支持卫星、GPRS 通信双发、主备； |  | 7 | 套 |
| 3.2 | 4G 流量卡 | 包含 3 年流量费 |  | 7 | 项 |
| 3.3 | 安装调试 | 设备安装配置、平台协议对接 |  | 7 | 项 |
| 4 | 会议室设施提升 |  |  |  |  |
| 4.1 | LED大屏 | 间距：≤P1.2 |  | 6.8 | 平方米 |
| 4.2 | 大屏处理器 | 输入：≥2*HDMI；≥1*DVI；≥1*VGA |  | 1 | 项 |
| 4.3 | 工作站 | I9-14700/32G/2T+2T/显卡4080 16G；显示器≥27英寸【包含键盘鼠标】 |  | 1 | 台 |
| 4.4 | 操作台 | 三工位；配套椅子 |  | 1 | 套 |
| 4.5 | 多功能会议系统 |  |  |  |  |
| 4.5.1 | 专业音箱 | 会议专用音箱 |  | 1 | 套 |
| 4.5.2 | 功放 | 会议专业功放多声道处理、音质调整 |  | 1 | 套 |
| 4.5.3 | 调音台 | 音频处理、切换 |  | 1 | 套 |
| 4.5.4 | 八路电源时序器 | 电源滤波、电流干扰处理 |  | 1 | 套 |
| 4.5.5 | 数字音频处理器 | 数字音频处理 |  | 1 | 套 |
| 4.5.6 | 会议话筒 | 会议话筒 |  | 13 | 套 |
| 4.5.7 | 数字反馈抑制器 | 数字抑制器有效防止啸叫，保护音响设备，提升音质 |  | 1 | 套 |
| 4.6 | 屏幕墙装修 | 屏幕包边，后墙装修 |  | 1 | 项 |
| 4.7 | 辅材 | 线缆、电缆、线槽等辅材 |  | 1 | 项 |
| 5 | 无人机监测 |  |  |  |  |
| 5.1 | 多旋翼无人机 | 具备功能的多旋翼无人机，搭载双光摄像镜头，喊话功能，配置自动化机场。 |  | 1 | 套 |
| 5.2 | 无人机保险 | 3年 |  | 1 | 项 |
| 5.3 | 机场保险 | 3年 |  | 1 | 项 |
| 5.4 | 应用平台 | 3年 |  | 1 | 项 |
| 5.5 | 施工 | 机巢平台施工、线缆敷设、机巢围护、设备安装调试 |  | 1 | 项 |
| 二 | 水库矩阵平台 |  |  |  |  |
| 1 | 概览 | 概览 | 三维地图、工程划界、水库信息、视频监控、水库预警、实时水情、实时雨情、安全分析 | 1 | 项 |
| 2 | 四全管理 | 四全主页 | 设备统计、全周期图谱、浸润线监测、渗流监测、变形监测、流量监测 | 1 | 项 |
|  |  | 全覆盖 | 基本信息、技术特性、注册登记、标识标牌 | 1 | 项 |
|  |  | 全要素 | 库区要素、工程要素、下游要素 | 1 | 项 |
|  |  | 全天候 | 天、空、地、水、工 | 1 | 项 |
|  |  | 全周期 | 大事记、建设档案、运行档案、报废档案、全过程 | 1 | 项 |
| 3 | 四制（治）体系 | 四制（治）主页 | 组织人事、责任人、规章制度、组织培训、法律法规、库区巡查 | 1 | 项 |
|  |  | 体制 | 主管单位 | 1 | 项 |
|  |  | 机制 | 管理设施、业务培训、经费保障、岗位职责 | 1 | 项 |
|  |  | 法治 | 制度建设、制度落实、水事执法 | 1 | 项 |
|  |  | 责任制 | 责任人和培训记录 | 1 | 项 |
| 4 | 四预措施 | 四预主页 | 预报降雨、预报水位、预报流量、灾情风险、雨水情告警、工情告警 | 1 | 项 |
|  |  | 预报 | 滚动预报、人机交互预报 | 1 | 项 |
|  |  | 预警 | 监测预警、预报预警、调度预警、预演预警 | 1 | 项 |
|  |  | 预演 | 实时洪水、历史洪水、设计洪水、溃坝洪水 | 1 | 项 |
|  |  | 预案 | 应急预案、实时洪水防御方案 | 1 | 项 |
| 5 | 四管工作 | 四管主页 | 安全鉴定、保护管理、安全巡查、水库除险、应急保障、维修养护 | 1 | 项 |
|  |  | 除险 | 除险加固、隐患治理 | 1 | 项 |
|  |  | 体检 | 工程巡检、安全鉴定 | 1 | 项 |
|  |  | 维护 | 淤积治理、库容曲线复核、维修养护计划、白蚁等害堤动物、效益评估 | 1 | 项 |
|  |  | 安全 | 工程划界、防汛组织、度汛措施、安全管理 | 1 | 项 |
| 6 | 后台管理 | 基本信息 | 水库管理、水库特性、库容曲线、库坝管理、输水洞、泄洪洞、溢洪道、设施设备、工程效益、大事记、影响范围、河道断面、上游坑塘、下游堤防 | 1 | 项 |
|  |  | 安全管理 | 注册登记、责任制、确权划界、水行政巡查、水事巡查、安全鉴定、库容复核记录、降等报废、应急处置、防汛队伍、转移路线、物资管理、安全生产、培训资料、培训记录、演练记录 | 1 | 项 |
|  |  | 运行管护 | 监测数据、视频监控、巡检管理、预警规则、预警列表、维修养护、除险加固、淤积治理、白蚁防治、白蚁调查、应急抢险、调度运用、水库侵占 | 1 | 项 |
|  |  | 管理保障 | 组织管理、经费保障、精神文明、档案管理、管理考核、电话抽查、调查处置、效益评估、业务规则、行政区域 | 1 | 项 |
|  |  | 数据共享 | 数据接口、现有系统、汇交接口 | 1 | 项 |
|  |  | 系统管理 | 用户管理、单位管理、角色管理、菜单管理、操作日志、登录日志 | 1 | 项 |
| 三 | 数字孪生场景 |  |  |  |  |
| 1 | 数据底板 | L1地理空间数据 | 卫星影像、地形数据、土地类型 | 1 | 项 |
|  |  | 工程L2级底板建设 | 大坝枢纽区、南水北调渡槽区高精度倾斜摄影测量 | 3.2 | 平方千米 |
|  |  |  | 水库库区、下游洪水淹没区无人机激光点云数据获取制作 | 85.5 | 平方千米 |
|  |  | 工程L3级底板建设 | 大坝、溢洪道、输水洞、渡槽、渠道、建筑等BIM模型制作 | 1 | 项 |
| 2 | 模型库 | 工程水利专业模型构建 | 水文模型、水动力模型、工程调度模型 | 1 | 项 |
|  |  | 工程运行管理智能模型开发 | 安全预警模型、智能识别模型 | 1 | 项 |
| 3 | 孪生引擎 | 仿真引擎 | 虚拟仿真模拟 | 1 | 项 |
| 四 | 基础支撑系统 |  |  |  |  |
| 1 | 物联网网关 | 监测感知数据接入 | 定制开发 | 1 | 项 |
|  |  | 数据转发 | 定制开发 | 1 | 项 |
|  |  | 设备管理 | 定制开发 | 1 | 项 |
| 2 | 国标视频流媒体 | 视频流接入 | 定制开发 | 1 | 项 |
|  |  | 实时视频显示 | 定制开发 | 1 | 项 |
|  |  | 历史视频预览 | 定制开发 | 1 | 项 |
|  |  | 云台操作 | 定制开发 | 1 | 项 |
| 3 | 地理信息系统 | 加载 | 定制开发 | 1 | 项 |
|  |  | 管理 | 定制开发 | 1 | 项 |
|  |  | 原有数据加载 | 定制开发 | 1 | 项 |
| 五 | 水库矩阵APP |  |  |  |  |
| 1 | 首页 | 新闻动态 | 新闻列表、新闻详情 | 1 | 项 |
| 2 | 地图 | 水库分布图 | 定制开发 | 1 | 项 |
|  |  | 图层叠加 | 定制开发 | 1 | 项 |
|  |  | 水库详情 | 水库详情 | 1 | 项 |
|  |  | 地图导航 | 水库导航 | 1 | 项 |
| 3 | 工作台 | 运行管理 | 管理单位、水利工程、应急预案 | 1 | 项 |
|  |  | 安全监测 | 降雨信息、水库水情、水库雨量水位、视频监测、变形 | 1 | 项 |
|  |  | 工程巡检 | 巡查记录、巡查人员 | 1 | 项 |
|  |  | 调度运行 | 调度方案 | 1 | 项 |
|  |  | 安全管理 | 隐患记录 | 1 | 项 |
|  |  | 维修养护 | 联系人员 | 1 | 项 |
| 4 | 个人中心 | 隐患整改 | 隐患整改 | 1 | 项 |
|  |  | 巡检任务 | 巡检任务 | 1 | 项 |
|  |  | 维修任务 | 维修任务 | 1 | 项 |
|  |  | 分享下载 | 分享下载 | 1 | 项 |
|  |  | 系统设置 | 系统设置 | 1 | 项 |

- 六、技术要求

1. 投标设备技术指标和要求如需更详细的表述，可单项另作文字说明。

2. 采购货物中的技术部分是满足招标设备的基本要求，如有与某项产品或参数描述相同，并非特指，仅为招标货物功能、性能、质量、档次、水平的参照。

3. 投标人应按照货物需求及规格要求所列的具体参数标准提供全新产品且符合中华人民共和国家质量标准及相关行业标准要求。

- 七、售后服务要求

1. 供货期：60日历天

交货及安装地点：采购人指定的地点

- 货物验收：

甲方按采购合同及本招标文件规定进行现场验收，交货提供产品应与投标文件投标产品规格、型号一致，按照相关规定及标书要求进行验收，如供货产品达不到要求，将不予验收，并由投标人承担责任，赔偿所造成的损失。

- 服务承诺：

投标人投标的设备必须符合国家或行业技术规范标准要求，提供的设备、货物应是全新的（包括零部件），应是国家或行业检测的合格产品，投标人对提供的设备有明确的质量和售后服务承诺，此承诺为投标人与采购方签订成交合同的依据。

- 招标采购设备（产品）要求质保期为：自验收合格之日起设备质保1年，应用系统维护服务2年。

- 在质保期内和质保期外，当设备出现问题时，要求提供设备的投标人在接到服务请求后2小时内响应、答复，24小时内到达现场并解决用户问题，在质保期内和质保期外

- 直至达到令用户满意的售后服务承诺。

- 第六章  投标文件格式

鲁山县水利局鲁山县澎河水库现代化水库运行管理矩阵建设项目

投  标  文  件

项目编号：

投    标    人：                   （电子印章）

法定代表人（负责人）：             （电子签章）

年         月         日

目  录

一.投标函

二.投标报价一览表

三.分项报价表

四.偏离表

五.法定代表人（负责人）身份证明及授权委托书

六.服务承诺书

七.投标承诺书

八.资格审查资料

九.投标人认为有必要的其它资料

- 一．投标函

致：鲁山县水利局：

我方已仔细研究  （项目名称）  招标文件的全部内容。综合项目实际情况并研究该项目招标文件的内容后，针对该项目，我方愿意以大写      ，小写    元的投标报价，按招标文件要求提供相应服务。签字代表经正式授权并代表投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1. 招标文件 “投标文件及格式”中要求的投标文件；

2. 其他资料。

据此函，签字人宣布同意如下：

1. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的供应商须知规定的投标有效期内有效并在此期间接受约束。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

5. 一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务,并保证于投标报价表中规定的时间交付，交付使用方验收、使用。

6. 我方若获得中标，保证按有关规定向代理公司支付中标服务费。

7. 其他补充说明：                                             。

投标人：                              （电子印章）

法定代表人（负责人）：                （电子签章）

日期：        年     月     日

- 二．投标报价一览表

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 | 大写 小写 元 |
| 服务期 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其它说明 |  |

投标人：                              （电子印章）

法定代表人（负责人）：                （电子签章）

日期：        年     月     日

填写说明：

投标报价包括：此报价包括设备本身的费用、包装费、运输费、运输过程保险费、质量保证费、可能的检测验收费用、相关的伴随服务费、设备本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付使用前的所有费用。

- 三．分项报价表

| 序号 | 名称 |  | 品牌、型号 和规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表报价合计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                              （电子印章）

法定代表人（负责人）：                （电子签章）

日期：        年     月     日

注: 1.型号和规格必须详细说明。

2.此表仅为格式示例,不具有约束性,投标人可根据需要对表进行扩展或修改。

- 四．偏离表

技术偏离表

| 序号 | 服务名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的技术规格与招标文件的技术规格的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中。

投标人：                              （电子印章）

法定代表人（负责人）：                （电子签章）

日期：        年     月     日

商务偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人递交的投标文件与招标文件的商务要求的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中。

投标人：                              （电子印章）

法定代表人（负责人）：                （电子签章）

日期：        年     月     日

- 五．法定代表人（负责人）身份证明及授权委托书

法定代表人（负责人）身份证明

企业名称：

地    址：

姓    名：      性别：       职务：

系（投标人名称）的法定代表人（负责人）。能够为（投标项目名称）签署投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                              （电子印章）

法定代表人（负责人）：                （电子签章）

日期：        年     月     日

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托  （姓名）  为我方代理人，联系方式             。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权，特此证明。

附：法定代表人（负责人）及授权委托人身份证明

投  标  人（电子印章）：

法定代表人（负责人）（电子签章）：

日期：        年       月       日

- 六．技术文件（格式自拟）

承诺可包括“评分因素及分值”部分，也可以涉及项目的具体实施方案等投标人认为有必要的其它内容。

投标人：                              （电子印章）

法定代表人（负责人）：                  （电子签章）

日期：        年     月     日

- 七．投标承诺书

- 1、投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人（负责人）没有行贿犯罪行为。

六、投标文件中提供的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：                                （电子印章）

法定代表人（负责人）：                        （电子签章）

日       期：        年       月       日

- 2、招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：           ，项目编号：          ）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向河南保利招标咨询有限公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称：                       （电子印章）

法定代表人（负责人）：              （电子签章）

日       期：        年       月       日

- 八．资格审查资料

- 九．投标人认为有必要的其它资料

附件：

1.中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程（服务）的施工（服务）单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日期：        年       月       日

说明：属于中小企业单位的投标文件中务必提供此声明函。

2.残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

3.关于节能产品、环境标志产品（如有）

执行国家最新一期节能、环境标志产品清单及相关要求。

4.关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）。

2 、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.其他政府采购政策及证明材料（如有）

（一）银政易贷

尊敬的政府采购供应商：

您好！

欢迎您参与政府采购业务！感谢您对我区经济社会发展做出的贡献！

为进一步优化平顶山市营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的问题2018年平顶山市财政局与平顶山银行签署战略合作协议，帮助在政府采购项目中中标的供应商解决融资问题，平顶山银行推出了用于借款人履行政府采购合同的 “银政易贷”贷款业务，开通了政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率。同时，依靠政府采购合同资金支付的保障，提供免评估、免抵押、免担保、低利率、授信额度在 3000 元-500 万元的贷款业务，在融资审查、审批流程、利率优惠等方面切实给予中小微企业快捷高效融资支持。

目前，平顶山银行和市政府采购合同融资工作已全面开始，如有意向享受我市政府采

购合同融资政策，请登录平顶山市政府采购网（http：//pingdingshan.hngp.gov.cn）或

拨打平顶山银行联系电话 0375-2980538 自主选择融资服务机构，按程序进行融资。

期待您一如既往支持政府采购工作！

（二）河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商∶

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网"河南省政府采购合同融资平台"查询联系。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

根据本项目实际情况，符合中华人民共和国国家标准国民经济行业分类。

全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳（如需)

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或供应商诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用加密方式。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或供应商诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。