## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【鲁山县永
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
道路工程
建筑垃圾及表层清理
1 | 040102001001 | 挖一般石方 | [项目特征] 1.拆除后的人行道、绿化带、衔接处路面等废碴，工程量以实际发生为准 2.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.集碴、挖碴、装车,平整,场内道路维护,工作面内人工排水等辅助性工作 |  | m3 | 660
2 | 040102001002 | 挖一般石方 | [项目特征] 1.建筑拆迁后的建筑垃圾，工程量以实际发生为准 2.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.集碴、挖碴、装车,平整,场内道路维护,工作面内人工排水等辅助性工作 |  | m3 | 320
3 | 040103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾等废碴 2.运距:10km 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.运碴、卸碴、空回 |  | m3 | 980
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 040101001001 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:表层植物根系、腐植土和生活垃圾 2.挖土深度:平均厚度20cm 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.挖土,装土,清理机下余土 2.清理边坡,工作面内人工排水等辅助性工作 |  | m3 | 1085.34
5 | 040103002002 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:表层植物根系、腐植土和生活垃圾 2.运距:10km 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.运土、卸土、空回、场内道路洒水 |  | m3 | 1085.34
软基处理
1 | 040101001002 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.挖土,装土,清理机下余土 2.清理边坡,工作面内人工排水等辅助性工作 3.人工配合挖土、装土或抛土,修整底边、边坡等 |  | m3 | 1230
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040103002003 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:弃土 2.运距:10km 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.运土、卸土、空回、场内道路洒水 |  | m3 | 1230
3 | 040103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:槽、坑内夯实，符合规范及设计要求 2.填方材料品种:砂砾石 3.填方粒径要求:符合规范和设计要求 4.填方来源、运距:外购 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.5m内取土、摊铺、碎土、平土、夯土 |  | m3 | 715.2
4 | 040103001002 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:碾压，符合规范及设计要求 2.填方材料品种:砂砾石 3.填方粒径要求:符合规范和设计要求 4.填方来源、运距:外购 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.回填、推平、碾压,工作面内人工排水等辅助性工作 |  | m3 | 706.8
路基土方
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040101001003 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.挖土,装土,清理机下余土 2.清理边坡,工作面内人工排水等辅助性工作 3.人工配合挖土、装土或抛土,修整底边、边坡等 |  | m3 | 802.62
2 | 040103001003 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:碾压，符合规范及设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合规范和设计要求 4.填方来源、运距:利用开挖土方，场内调配 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.运土、卸土、空回、场内道路洒水 2.回填、推平、碾压,工作面内人工排水等辅助性工作 |  | m3 | 697.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 040103001004 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:碾压，符合规范及设计要求 2.填方材料品种:外购土（借方） 3.填方粒径要求:符合规范和设计要求 4.填方来源、运距:施工单位自行考虑 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.外购土运输至现场 2.回填、推平、碾压,工作面内人工排水等辅助性工作 |  | m3 | 901.01
行车道
1 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | [项目特征] 1.部位:路床整修碾压 2.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处 |  | m2 | 5010.77
2 | 040202009001 | 砂砾石垫层 | [项目特征] 1.石料规格:砂砾石 2.厚度:40cm厚 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.砂砾石运输至现场 2.放样、清理路床、取料、运料、上料、摊铺、找平、碾压 |  | m2 | 5010.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾）石 | [项目特征] 1.水泥含量:水泥4.5% 2.厚度:20cm水泥稳定碎石下基层 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.商品水稳混合料运输至现场 2.放线、上料、运料、拌合、整形、摊铺、找平、碾压 3.抽水、运水、铺棉毡、安拆抽水机胶管、洒水养护 |  | m2 | 4961.1
4 | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾）石 | [项目特征] 1.水泥含量:水泥4.5% 2.厚度:20cm水泥稳定碎石上基层 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.商品水稳混合料运输至现场 2.放线、上料、运料、拌合、整形、摊铺、找平、碾压 3.抽水、运水、铺棉毡、安拆抽水机胶管、洒水养护 |  | m2 | 4701
5 | 040203004001 | 封层 | [项目特征] 1.材料品种:乳化沥青稀浆封层 2.喷油量:1.6kg/m2 3.厚度:0.6cm [工作内容] 1.清扫基层、运油、加热、洒布机喷油、碾压、找补、初期养护 |  | m2 | 4701
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 040203006001 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青混凝土种类:商品中粒式沥青混凝土（AC-20） 2.厚度:6cm 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.成品沥青混合料运输至现场 2.清扫基层、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、碾压清理 |  | m2 | 4701
7 | 040203003001 | 粘层 | [项目特征] 1.材料品种:乳化沥青粘层 2.喷油量:0.5kg/m2 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.清扫基层、运油、洒布机喷油、找补 |  | m2 | 4701
8 | 040203006002 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青混凝土种类:商品细粒式沥青混凝土（AC-13） 2.厚度:4cm 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.成品沥青混合料运输至现场 2.清扫基层、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、碾压清理 |  | m2 | 4701
人行道
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | [项目特征] 1.部位:人行道整修碾压 2.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.放样、人工挖高填低、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处 |  | m2 | 2593
2 | 040202009003 | 砂砾石垫层 | [项目特征] 1.石料规格:砂砾石 2.厚度:20cm厚 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.砂砾石运输至现场 2.放样、清理路床、取料、运料、上料、摊铺、找平、碾压 |  | m2 | 2593
3 | 040204003001 | 现浇混凝土人行道基层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20大孔无砂砼基层 2.厚度:15cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.商品混凝土运输至现场、浇筑 |  | m2 | 2593
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:6cmCc40人行道环保砖 2.结合层材料品种、厚度:4cm1:4干硬性水泥砂浆 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.放样、运料、调配砂浆、找平、安砌、灌缝、扫缝、清理 |  | m2 | 2363
5 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:盲道砖 2.结合层材料品种、厚度:4cm1:4干硬性水泥砂浆 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.放样、运料、调配砂浆、找平、安砌、灌缝、扫缝、清理 |  | m2 | 230
路缘石
1 | 040204004001 | 安砌侧石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:花岗岩路缘石100*15*35cm 2.结合层:3cmM10水泥砂浆垫层 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.放样、开槽、运料、调配砂浆、安砌、勾缝、养护、清理 |  | m | 551.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040204004002 | 安砌缘石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:花岗岩路边石50*15*22cm 2.结合层:3cmM10水泥砂浆垫层 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.放样、开槽、运料、调配砂浆、安砌、勾缝、养护、清理 |  | m | 539.14
3 | 040303001001 | 混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.部位:花岗岩路缘石垫层 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.商品砼运输至现场、浇筑 3.养护 |  | m3 | 49
4 | 040303001002 | 混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.部位:侧石靠背 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.商品砼运输至现场、浇筑 3.养护 |  | m3 | 13.63
树池
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040204007001 | 树池砌筑 | [项目特征] 1.材料品种、规格:花岗岩树池边石120*10*15cm 2.树池尺寸:1.2m*1.2m 3.树池盖面材料品种:配套复合材质树池盖板1.0*1.0m 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.挂线、开槽、调配砂浆、运料、安砌、灌缝、找平、夯实、清理 2.盖面材料运输、安装 |  | 个 | 40
分部小计
交通工程
标志牌
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:3m 内 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.挖土,将土堆放在一边,清理机下余土 2.清理边坡,工作面内人工排水等辅助性工作 3.人工配合挖土、抛土或装土运输,将土堆放于坑边1m以外,修整底边、边坡 |  | m3 | 17.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040103001005 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:槽、坑内夯实，符合规范及设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合规范和设计要求 4.填方来源、运距:利用开挖土方 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.填土夯实:5m内取土、摊铺、碎土、平土、夯土 |  | m3 | 3.04
3 | 040103002004 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余土 2.运距:10km 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.铲土装车,清理机下余土 2.运土、卸土、空回、场内道路洒水 |  | m3 | 14.1
4 | 040305001001 | 垫层 | [项目特征] 1.材料品种、规格:碎石垫层 2.厚度:20cm 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.摊铺、夯实等 |  | m3 | 1.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 010501003001 | 混凝土基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.商品混凝土浇筑、振捣、养护、螺栓定位、预埋安装、焊接固定 |  | m3 | 12.96
6 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类:箍筋 HRB400 2.钢筋规格:直径8mm 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.制作、绑扎、安装 |  | t | 0.045
7 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径14mm 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.制作、绑扎、安装 |  | t | 0.017
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 040205004001 | 标志板 | [项目特征] 1.类型:单悬臂式标志牌 2.材质、规格尺寸:板面为200*2450*3铝合金板，IV类反光膜；钢管立柱Φ273*20*7300（含配套预埋件），钢管横梁Φ152*15*6270，滑动槽钢100*30*4*2250 3.基础:另列清单项 4.满足《道路交通标志和标线》 (GB5768-2009)和《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015)的要求 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 2.现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整 |  | 块 | 2
标线
1 | 040205006001 | 标线 | [项目特征] 1.材料品种:热熔喷涂型涂料 2.工艺:热熔漆 3.线型:分界线、边线 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.清扫路面、定位放线、涂料制备、涂敷、漆划、养护 |  | m2 | 132
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040205008001 | 横道线 | [项目特征] 1.材料品种:热熔喷涂型涂料 2.形式:停止线 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.清扫路面、定位放线、涂料制备、涂敷、漆划、养护 |  | m2 | 6
3 | 040205007001 | 标记 | [项目特征] 1.材料品种:热熔喷涂型涂料 2.类型:导向箭头 3.规格尺寸:按图示尺寸 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.清扫路面、定位放线、涂料制备、涂敷、漆划、养护 |  | m2 | 11.04
4 | 040205008002 | 横道线 | [项目特征] 1.材料品种:热熔喷涂型涂料 2.形式:横道线 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.清扫路面、定位放线、涂料制备、涂敷、漆划、养护 |  | m2 | 150
信号灯
行车道信号灯
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040101003002 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.挖土,装土,清理机下余土 2.清理边坡,工作面内人工排水等辅助性工作 3.人工配合挖土、抛土或装土运输,将土堆放于坑边1m以外,修整底边、边坡 |  | m3 | 6.05
2 | 040103002005 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余土 2.运距:10km 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.运土、卸土、空回、场内道路洒水 |  | m3 | 6.05
3 | 010501003002 | 混凝土基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.商品混凝土浇捣、养护、螺栓定位、预埋安装、焊接固定 |  | m3 | 6.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径12mm 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.制作、绑扎、安装 |  | t | 0.147
5 | 040205014001 | 信号灯 | [项目特征] 1.类型:短臂信号灯 2.灯架材质、规格:钢管立柱，规格300*8*6500mm；钢管横梁，规格140*5*4500mm；基础预埋件规格详见设计图纸 3.信号灯规格、型号、组数:三联体信号灯3组，LED时间显示牌1组 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.现场拼装、安装、调整、固定、接线、初步调试 |  | 套 | 3
人行道信号灯
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040101003006 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.挖土,装土,清理机下余土 2.清理边坡,工作面内人工排水等辅助性工作 3.人工配合挖土、抛土或装土运输,将土堆放于坑边1m以外,修整底边、边坡 |  | m3 | 0.69
2 | 040103002012 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余土 2.运距:10km 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.运土、卸土、空回、场内道路洒水 |  | m3 | 0.69
3 | 010501003005 | 混凝土基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.商品混凝土浇捣、养护、螺栓定位、预埋安装、焊接固定 |  | m3 | 0.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径12mm 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.制作、绑扎、安装 |  | t | 0.016
5 | 040205014002 | 信号灯 | [项目特征] 1.类型:Φ400行人信号灯 2.灯架材质、规格:详见设计图纸 3.信号灯规格、型号、组数:Φ400行人信号灯 1组 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.现场拼装、安装、调整、固定、接线、初步调试 |  | 套 | 3
信号灯控制仪
1 | 040101003007 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.挖土,装土,清理机下余土 2.清理边坡,工作面内人工排水等辅助性工作 3.人工配合挖土、抛土或装土运输,将土堆放于坑边1m以外,修整底边、边坡 |  | m3 | 0.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 20 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010501003006 | 混凝土基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.商品混凝土浇捣、养护、螺栓定位、预埋安装、焊接固定 |  | m3 | 0.04
3 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:直径6mm 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.制作、绑扎、安装 |  | t | 0.001
4 | 040205015001 | 设备控制机箱 | [项目特征] 1.类型:信号灯控制仪 2.配置要求:含信号机箱，落地安装 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.就位、安装、固定、接线、调试 |  | 台 | 1
配套电缆线管等
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 21 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:500mm 3.开挖方式:人工开挖 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.人工挖土、抛土,将土堆放于沟、槽边1m以外,修整底边、边坡 |  | m3 | 27
2 | 040103001006 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合规范和设计要求 4.填方来源、运距:利用开挖土方 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.填土夯实:5m内取土、摊铺、碎土、平土、夯土 |  | m3 | 25.65
3 | 040803002001 | 电缆保护管 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.规格:CGCT-100/5 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  | m | 140
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 22 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 040803002002 | 电缆保护管 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.规格:DN90 3.材质:HDPE管 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  | m | 40
5 | 040205016001 | 管内配线 | [项目特征] 1.类型:电力电缆 2.规格、型号:VV-3*16 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 |  | m | 50
6 | 040205016002 | 管内配线 | [项目特征] 1.类型:控制电缆 2.规格、型号:KVV22-1-11*1 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 |  | m | 140
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 23 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 040803005001 | 电缆终端头 | [项目特征] 1.名称:电缆接头 2.规格:VV-3*16 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.定位、量尺寸、锯断、剥护套、焊接地线、装手套包缠绝缘、安装固定 |  | 个 | 1
8 | 040205001001 | 人（手)孔井 | [项目特征] 1.电力手井，规格尺寸详见设计图纸 2.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.找平、夯实,制、支、拆模板,砌砖,手孔内外壁抹灰、抹八字,安装光(电)缆支架、拉力环,浇灌混凝土,安装手孔口圈,养护等 |  | 座 | 4
9 | 040801009001 | 悬挂嵌入式配电箱 | [项目特征] 1.名称:电表箱 2.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.开箱、检查、安装、接线、接地 |  | 台 | 1
分部小计
雨污水工程
雨水
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 24 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:3m 内 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.挖土,将土堆放在一边,清理机下余土 2.清理边坡,工作面内人工排水等辅助性工作 3.人工配合挖土、抛土或装土运输,将土堆放于沟、槽边1m以外,修整底边、边坡 |  | m3 | 1329.96
2 | 040103001007 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:槽、坑内夯实，符合规范及设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合规范和设计要求 4.填方来源、运距:利用开挖土方 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.填土夯实:5m内取土、摊铺、碎土、平土、夯土 |  | m3 | 880.38
3 | 040103002008 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余土 2.运距:10km 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.铲土装车,清理机下余土 2.运土、卸土、空回、场内道路洒水 |  | m3 | 317.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 25 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 040103001008 | 管沟回填中粗砂 | [项目特征] 1.密实度要求:槽、坑内夯实，符合规范及设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方来源、运距:外购 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.外购中粗砂运输至现场 2.回填、平整、夯实、场内材料运输 |  | m3 | 217.27
5 | 040103001009 | 管沟砂石基础 | [项目特征] 1.密实度要求:槽、坑内夯实，符合规范及设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方来源、运距:外购 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.外购中粗砂运输至现场 2.清底、挂线、铺填、整平、夯实、材料运输、清理场地等 |  | m3 | 106.72
6 | 040501001001 | 混凝土管 | [项目特征] 1.规格:II级承插式钢筋混凝土管DN300 2.接口方式:承插 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.排管、下管、调直、找平、槽上搬运 |  | m | 70
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 26 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 040501001002 | 混凝土管 | [项目特征] 1.规格:II级承插式钢筋混凝土管DN600 2.接口方式:承插 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.排管、下管、调直、找平、槽上搬运 |  | m | 286.88
8 | 040504009001 | 雨水口 | [项目特征] 1.偏沟式单箅雨水口 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:混凝土井圈及混凝土篦子，参见06MS201-8，页9 3.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15砼垫层 4.砌筑材料品种、规格:烧结煤矸石普通砖 240*115*53mm 5.砂浆强度等级及配合比:M10混合砂浆 6.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.混凝土捣固、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井箅安装、材料运输 2.模板制作、安装、拆除 |  | 座 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 27 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 040504001001 | 砌筑井 | [项目特征] 1.直径1000圆形砖砌雨水检查井（盖板式） 2.参见06MS201-3，页11 3.检查井防坠网 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.商品混凝土捣固、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座、爬梯安装、材料运输 2.模板制作、安装、拆除 3.安装防坠网 |  | 座 | 8
10 | 04B001 | 检查井井口加固 | [项目特征] 1.检查井井口加固 2.具体做法详见设计图纸 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.钢筋制作、绑扎、安装 2.木模制作、安装、拆除、涂刷隔离剂、清杂物、场内运输等 3.商品混凝土捣固、抹面、养生、材料场内运输等 |  | 座 | 8
污水
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 28 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:3m 内 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.挖土,将土堆放在一边,清理机下余土 2.清理边坡,工作面内人工排水等辅助性工作 3.人工配合挖土、抛土或装土运输,将土堆放于沟、槽边1m以外,修整底边、边坡 |  | m3 | 1455.53
2 | 040103001016 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:槽、坑内夯实，符合规范及设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合规范和设计要求 4.填方来源、运距:利用开挖土方 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.填土夯实:5m内取土、摊铺、碎土、平土、夯土 |  | m3 | 1207.44
3 | 040103002013 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余土 2.运距:10km 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.铲土装车,清理机下余土 2.运土、卸土、空回、场内道路洒水 |  | m3 | 66.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 29 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 040103001017 | 管沟回填中粗砂 | [项目特征] 1.密实度要求:槽、坑内夯实，符合规范及设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方来源、运距:外购 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.外购中粗砂运输至现场 2.回填、平整、夯实、场内材料运输 |  | m3 | 105.16
5 | 040103001018 | 管沟砂石基础 | [项目特征] 1.密实度要求:槽、坑内夯实，符合规范及设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方来源、运距:外购 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.外购中粗砂运输至现场 2.清底、挂线、铺填、整平、夯实、材料运输、清理场地等 |  | m3 | 61.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 30 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 040501004001 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质及规格:HDPE-DN400通用增强型网状结构壁管 SN8 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:做管道闭水试验 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.检查及清扫管材、切管、安装、上胶圈、对口、调直 2.调制砂浆、砌堵、抹灰、注水、排水、拆堵、清理现场等 |  | m | 269
7 | 040504002001 | 混凝土井 | [项目特征] 1.直径1000mm圆混凝土污水检查井 2.参见06MS201-3，页21 3.检查井防坠网 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.商品混凝土捣固、养生、调制砂浆、砌筑、抹灰、勾缝、井盖、井座、爬梯安装、材料运输 2.钢筋制作、绑扎、安装 3.模板安装、拆除、涂刷隔离剂、清杂物、场内运输等 4.安装防坠网 |  | 座 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 31 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 04B003 | 检查井井口加固 | [项目特征] 1.检查井井口加固 2.具体做法详见设计图纸 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.钢筋制作、绑扎、安装 2.木模制作、安装、拆除、涂刷隔离剂、清杂物、场内运输等 3.商品混凝土捣固、抹面、养生、材料场内运输等 |  | 座 | 12
分部小计
照明工程
路灯工程
1 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.部位:电缆沟、灯杆基础、手孔井、接线井、检修井 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.挖土,将土堆放在一边,清理机下余土 2.清理边坡,工作面内人工排水等辅助性工作 3.人工配合挖土、抛土或装土运输,将土堆放于沟、槽边1m以外,修整底边、边坡 |  | m3 | 308.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 32 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 040103001013 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:槽、坑内夯实，符合规范及设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合规范和设计要求 4.填方来源、运距:利用开挖土方 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.5m内取土、摊铺、碎土、平土、夯土 |  | m3 | 176.8
3 | 040103002010 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余土 2.运距:10km 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.铲土装车,清理机下余土 2.运土、卸土、空回、场内道路洒水 |  | m3 | 105.08
4 | 040103001014 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:管沟回填中粗砂 2.填方来源、运距:外购 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.外购中粗砂运输至现场 2.回填、平整、夯实、场内材料运输 |  | m3 | 82.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 33 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 010501003007 | 混凝土基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.商品混凝土浇捣、养护、螺栓定位、预埋安装、焊接固定 |  | m3 | 13.63
6 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径12mm 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.制作、绑扎、安装 |  | t | 0.47
7 | 040805001001 | 常规照明灯 | [项目特征] 1.名称:10m单臂路灯 2.灯杆材质、高度:优质钢件模压而成，经热镀锌处理后，表面聚酯粉体喷涂；灯杆高度10m 3.灯架形式及臂长:单臂悬挑灯架，臂长1.8m 4.光源数量:1个 180W LED灯 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.定位、成套路灯安装、接线 |  | 套 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 34 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 040805001002 | 常规照明灯 | [项目特征] 1.名称:14m中杆灯 2.灯杆材质、高度:优质钢件模压而成，经热镀锌处理后，表面聚酯粉体喷涂 3.灯架形式及臂长:详见设计图纸 4.光源数量:3个 150W LED灯 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.灯架检查、测试定位、配线安装、螺栓紧固、导线连接、包头 |  | 套 | 4
9 | 030408011001 | 电缆分支箱 | [项目特征] 1.名称:电缆分支器 2.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.定位、量尺寸、剥保护层、安装、包缠绝缘封堵 |  | 套 | 15
10 | 040803005002 | 电缆终端头 | [项目特征] 1.名称:电缆接头 2.规格:VV-3*16 [工作内容] 1.定位、量尺寸、锯断、剥护套、焊接地线、装手套包缠绝缘、安装固定 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 35 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 040804001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:碳素波纹管 2.材质:碳素波纹管 3.规格:直径80mm 4.配置形式:埋地敷设 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.检查及清扫管材、切管、安装、上胶圈、对口、调直 |  | m | 480
12 | 040804001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称:镀锌管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:埋地铺设 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.钢管内和管口去毛刺、套丝、敷设管子(包括连接、在井口锯断、去毛刺焊接地螺栓、弯管) |  | m | 70
13 | 040804002001 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:铠装电缆VV22-4*25+1*16 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 |  | m | 550
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 36 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 040804002002 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5mm2 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头 |  | m | 380
15 | 040804001003 | 配管 | [项目特征] 1.名称:灯杆基础穿管 2.材质:PVC 3.规格:外径50mm 4.配置形式:砌体、混凝土结构暗配 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、配管、接管 |  | m | 25.8
16 | 040806001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50*50*5 L=2500 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.下料、尖端加工、油漆、焊接并打入地下 |  | 根 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 37 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 040205001002 | 人（手)孔井 | [项目特征] 1.砖砌手孔井 2.具体要求详见设计图纸 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.找平、夯实,制、支、拆模板,砌砖,手孔内外壁抹灰、抹八字,安装光(电)缆支架、拉力环,浇灌混凝土,安装手孔口圈,养护等 |  | 座 | 6
18 | 040807002001 | 供电系统调试 | [项目特征] 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压（kV):≤1kV交流供电 [工作内容] 1.自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试 |  | 系统 | 1
19 | 040807003001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地系统测试 2.类别:独立接地装置 ≤6根接地极 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  | 组 | 3
户外箱式变电站
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 38 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040101003005 | 挖基坑土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.挖土,将土堆放在一边,清理机下余土 2.清理边坡,工作面内人工排水等辅助性工作 3.人工配合挖土、抛土或装土运输,将土堆放于坑边1m以外,修整底边、边坡 4.基底钎探 5.场内运输 |  | m3 | 19.8
2 | 040103001015 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:槽、坑内夯实，符合规范及设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合规范和设计要求 4.填方来源、运距:利用开挖土方 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.5m内取土、摊铺、碎土、平土、夯土 |  | m3 | 10.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 39 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 040103002011 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:挖变电站基础土方 2.运距:10km 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.铲土装车,清理机下余 2.运土、卸土、空回、场内道路洒水 |  | m3 | 7.18
4 | 040305001002 | 垫层 | [项目特征] 1.材料品种、规格:3:7灰土 2.厚度:300mm [工作内容] 1.清底、铺筑、夯实、材料场内运输 |  | m3 | 2.24
5 | 040305001003 | 垫层 | [项目特征] 1.材料品种、规格:预拌混凝土C10 2.厚度:100mm [工作内容] 1.商品混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等 |  | m3 | 0.75
6 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:直径6mm [工作内容] 1.制作、绑扎、安装 |  | t | 0.043
7 | 040901009001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.材料种类:槽钢 2.材料规格:10# [工作内容] 1.铁件埋设、焊接固定 |  | t | 0.074
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 40 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 040804001004 | 配管 | [项目特征] 1.名称:预埋焊接钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:Φ100*4 4.配置形式:埋地敷设 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.钢管内和管口去毛刺、套丝、敷设管子(包括连接、在井口锯断、去毛刺焊接地螺栓、弯管) |  | m | 8
9 | 040305004001 | 砖砌体 | [项目特征] 1.部位:箱变基础 2.材料品种、规格:实心机砖 240*115*53mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.清理现场、配料砌筑、材料运输 |  | m3 | 3.91
10 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | [项目特征] 1.砂浆配合比:M7.5水泥砂浆 2.部位:箱变基础砖墙内外侧 3.厚度:10mm 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.清理墙面、调制砂浆、勾缝、抹灰、清扫落地灰、材料运输等 |  | m2 | 11.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 41 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 040806001003 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50*50*5 L=2500 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.下料、尖端加工、油漆、焊接并打入地下 |  | 根 | 4
12 | 040806002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:角钢 3.规格:L40*4 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.挖地沟、接地线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填、夯实、刷漆 |  | m | 28
13 | 040801003001 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征] 1.名称:箱式变电站 2.型号:ZK-ZBW-10/0.4KV(50KVA） 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.开箱、检查、安装固定、接线、接地 |  | 台 | 1
分部小计
通信工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 42 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.部位:通信电缆管沟、手孔井等 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.挖土,将土堆放在一边,清理机下余土 2.清理边坡,工作面内人工排水等辅助性工作 3.人工配合挖土、抛土或装土运输,将土堆放于沟、槽边1m以外,修整底边、边坡 |  | m3 | 977.68
2 | 040103001019 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:槽、坑内夯实，符合规范及设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合规范和设计要求 4.填方来源、运距:利用开挖土方 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.5m内取土、摊铺、碎土、平土、夯土 |  | m3 | 937.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 43 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 040103002014 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余土 2.运距:10km 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.铲土装车,清理机下余土 2.运土、卸土、空回、场内道路洒水 |  | m3 | 40.23
4 | 010501003008 | 混凝土基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.清底、混凝土浇筑、捣固、抹平、养生、材料场内运输 |  | m3 | 10.6
5 | 010501003009 | 混凝土填充包封 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.清底、浇筑、捣固、抹平、养生、预制构件安装、材料场内运输 |  | m3 | 33.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 44 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 040205001003 | 人（手)孔井 | [项目特征] 1.中号直通型人孔井 2.参见05X101-2，页37 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.找平、夯实,制、支、拆模板,砌砖,人孔内外壁抹灰、抹八字,安装电缆支架,绑扎、置放钢筋,浇筑混凝土,安装拉力环、积水罐和人孔口圈,养护等 |  | 座 | 7
7 | 040205001004 | 人（手)孔井 | [项目特征] 1.中号四通型人孔井 2.参见05X101-2，页40 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.找平、夯实,制、支、拆模板,砌砖,人孔内外壁抹灰、抹八字,安装电缆支架,绑扎、置放钢筋,浇筑混凝土,安装拉力环、积水罐和人孔口圈,养护等 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 45 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 040501004002 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质及规格:φ110硅芯管 2.连接形式:焊接接口 3.管道试通实验 4.管道充气实验 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.排管、下管、调直、找平、槽上搬运、试通、充气实验 |  | m | 738
9 | 040501004003 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质及规格:φ110七孔梅花管 2.连接形式:黏接接口 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.排管、下管、调直、找平、槽上搬运 |  | m | 1500
分部小计
电力工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 46 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.部位:通信电缆管沟、手孔井等 4.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.挖土,将土堆放在一边,清理机下余土 2.清理边坡,工作面内人工排水等辅助性工作 3.人工配合挖土、抛土或装土运输,将土堆放于沟、槽边1m以外,修整底边、边坡 |  | m3 | 1376.75
2 | 040103001020 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:槽、坑内夯实，符合规范及设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合规范和设计要求 4.填方来源、运距:利用开挖土方 5.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.5m内取土、摊铺、碎土、平土、夯土 |  | m3 | 1115.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 47 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 040103002015 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:余土 2.运距:10km 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.铲土装车,清理机下余土 2.运土、卸土、空回、场内道路洒水 |  | m3 | 261.44
4 | 010501003010 | 混凝土基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.清底、混凝土浇筑、捣固、抹平、养生、材料场内运输 |  | m3 | 36.4
5 | 010501003011 | 混凝土填充包封 | [项目特征] 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.清底、浇筑、捣固、抹平、养生、预制构件安装、材料场内运输 |  | m3 | 24.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 48 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 040205001005 | 人（手)孔井 | [项目特征] 1.直通型人孔井（小型砖砌） 2.参见07SD101-8，页17 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.找平、夯实,制、支、拆模板,砌砖,人孔内外壁抹灰、抹八字,安装电缆支架,绑扎、置放钢筋,浇筑混凝土,安装拉力环、积水罐和人孔口圈,养护等 |  | 座 | 8
7 | 040205001006 | 人（手)孔井 | [项目特征] 1.三通型人孔井（小型砖砌） 2.参见07SD101-8，页42 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.找平、夯实,制、支、拆模板,砌砖,人孔内外壁抹灰、抹八字,安装电缆支架,绑扎、置放钢筋,浇筑混凝土,安装拉力环、积水罐和人孔口圈,养护等 |  | 座 | 2
8 | 040803003001 | 电缆排管 | [项目特征] 1.材质及规格:CPVC DS150电缆管（含排管支架） 2.连接形式:黏接接口 3.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.排管、下管、调直、找平、槽上搬运、支架安装 |  | m | 2912
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 49 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号: 1m3以内 [工作内容] 1.机械整体或分体自停放地点运至施工现场(或由一工地运至另一工地)的运输、装卸、辅助材料及架线费用 |  | 台·次 | 1
2 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:沥青混凝土摊铺机 [工作内容] 1.机械整体或分体自停放地点运至施工现场(或由一工地运至另一工地)的运输、装卸、辅助材料及架线费用 |  | 台·次 | 1
3 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:压路机 [工作内容] 1.机械整体或分体自停放地点运至施工现场(或由一工地运至另一工地)的运输、装卸、辅助材料及架线费用 |  | 台·次 | 1
4 | 041102002001 | 基础模板 | [项目特征] 1.构件类型:单悬臂式标志牌基础 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 28.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 50 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 041102002002 | 基础模板 | [项目特征] 1.构件类型:户外箱式变电站基础垫层 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 1.06
6 | 041102002003 | 基础模板 | [项目特征] 1.构件类型:通信工程管沟混凝土基础 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 37.3
7 | 041102002004 | 基础模板 | [项目特征] 1.构件类型:通信工程管沟混凝土包封 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 231.26
8 | 041102002005 | 基础模板 | [项目特征] 1.构件类型:电力工程管沟混凝土基础 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 72.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 51 页 共 51 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 041102002006 | 基础模板 | [项目特征] 1.构件类型:电力工程管沟混凝土包封 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 92
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【鲁山县永兴路(鲁平
总价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【鲁山县永兴路(鲁平大道
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山
暂列金额明细表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【鲁山县永兴路
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 | [5 empty] | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【鲁山县永兴路(鲁平
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道
计 日 工 表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【鲁山县永兴路(鲁平大道至
总承包服务费计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
1
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【鲁山县永兴路(鲁平大道至泰
规费、税金项目计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)
主要材料价格表
工程名称： |  | 鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-市政工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【鲁山县永_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-绿化工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | [项目特征] 1.种类:女贞 2.胸径或干径:11cm 3.株高、冠径:高2.5m 4.起挖方式:带土球 5.支撑方式:三脚桩支撑 6.养护期:1年 7.草绳绕树干 8.其他未尽事宜详见施工图纸及相关技术规范 [工作内容] 1.苗木运输至现场 2.挖坑、栽植(落坑、扶正、回填种植土、捣实、筑水围)、浇水、覆土、保墒、整形、清理 3.制桩、运桩、打桩、绑扎 4.搬运、绕杆、余料清理 5.浇水、除虫、施肥、修剪、锄草、清理等 |  | 株 | 84
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【鲁山县永兴路(鲁平_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-绿化工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 | [7 empty] | 不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1 | 1.1 | 安全生产费 | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)
1.2 | 1.2 | 文明施工措施费 | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治费 | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)
2 | 050405002001 | 夜间施工增加费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
5 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
6 | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
7 | 050405008001 | 已完工程及设备保护费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【鲁山县永兴路(鲁平大道_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-绿化工程 |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山_1
暂列金额明细表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-绿化工程 |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备 注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【鲁山县永兴路_1
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-绿化工程 | [5 empty] | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【鲁山县永兴路(鲁平_1
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-绿化工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道_1
计 日 工 表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-绿化工程 |  |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1.1
人工小计
二 | 材料
2.1
材料小计
三 | 施工机械
3.1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【鲁山县永兴路(鲁平大道至_1
总承包服务费计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-绿化工程 |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
1
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表【鲁山县永兴路(鲁平大道至泰_1
规费、税金项目计价表
工程名称：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-绿化工程 |  |  | 标段：鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险
1.1 | 其中：1)工程排污费
1.2 | 2)社会保障费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
1.3 | 3)住房公积金 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
1.4 | 4)工伤保险 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计
2 | 增值税~销项税额 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)_1
主要材料价格表
工程名称： |  | 鲁山县永兴路(鲁平大道至泰山路)道路建设项目-绿化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价