## 03 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：鲁山县2025年农村饮水工程维修养护项目
序号 | 工程项目名称 | 金额(元)
1 | 第一部分 建筑工程
2 | 第二部分 机电设备及安装工程
3 | 第三部分 金属结构设备及安装工程
4 | 第四部分 施工临时工程
7 | 工程造价
合计

## 04-1 工程量清单-建筑
工程量清单
合同编号：
工程名称：鲁山县2025年农村饮水工程维修养护项目
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
壹 | 第一部分 建筑工程 |  | 1
一 | 城乡一体化 |  | 1
（一） | 城乡一体化维修工程 |  | 1
1 | 管网更换工程 |  | 1
1.1 | 管道土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 2646.05
1.2 | 管道土方回填（压实） | m³ | 2646.05
1.3 | 混凝土路面切缝 | m | 734
1.4 | 20cm厚C25混凝土路面破除 | m³ | 36.7
1.5 | 弃渣外运（0.5km） | m³ | 36.7
1.6 | 20cm厚C25混凝土路面恢复 | m² | 183.5
1.7 | PE100管道DE125,1.25Mpa | m | 397
1.8 | PE100管道DE110,1.25Mpa | m | 1600
1.9 | PE100管道De75,1.25Mpa | m | 9
1.10 | PE100管道De50,1.6Mpa | m | 2906
1.11 | PE100管道DE32,1.6Mpa | m | 200
1.12 | PE100管道DE20,1.6Mpa | m | 2525
1.13 | 管件（管材总价*8%） | % | 8
2 | 主管道维修（含配件） | 处 | 61
2.1 | 160法兰内芯（含开挖、回填土方，安装及其他相关费用） | 个 | 122
2.2 | 160铁制法兰（含开挖、回填土方，安装及其他相关费用） | 个 | 122
2.3 | 160软连接（含开挖、回填土方，安装及其他相关费用） | 个 | 61
2.4 | 16*120螺丝（含开挖、回填土方，安装及其他相关费用） | 个 | 976
3 | 入户管道维修及其他工程 |  | 1
3.1 | 20内丝（含开挖、回填土方，安装及其他相关费用） | 个 | 586
3.2 | PE20管（含开挖、回填土方，安装及其他相关费用） | m | 1465
3.3 | 铁制 DN15 水龙头（含拆除，安装及其他相关费用） | 个 | 214
3.4 | 维修水表（含拆除，安装，调试及其他相关费用） | 个 | 20
4 | 水表井 | 座 | 3
4.1 | 管道土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 14.88
4.2 | 土方回填（压实） | m³ | 4.9221
工程量清单
合同编号：
工程名称：鲁山县2025年农村饮水工程维修养护项目
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
4.3 | M7.5砂浆砌砖 | m³ | 4.9233
4.4 | M10水泥砂浆抹面20mm | m² | 17.5401
4.5 | C20混凝土盖板 | m³ | 0.1413
4.6 | 粗砂垫层 | m³ | 0.9261
5 | 入户水表井砌筑（不含水表井盖）（800*600*500mm） | 座 | 114
5.1 | 管道土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 206.4084
5.2 | 土方回填（压实） | m³ | 141.9072
5.3 | C20混凝土垫层 | m³ | 14.706
5.4 | 水表井垫层模板 | m² | 51.984
5.5 | M7.5砂浆砌砖 | m³ | 22.4352
6 | 水表井配套工程 |  | 1
6.1 | DN100水表（含拆除，安装，调试及其他相关费用） | 个 | 1
6.2 | DN200水表（含拆除，安装，调试及其他相关费用） | 个 | 1
6.3 | DN100阀门（含拆除，安装及其他相关费用） | 个 | 1
6.4 | DN200阀门（含拆除，安装及其他相关费用） | 个 | 1
6.5 | 入户水表井维修（含开挖、回填土方及其他相关费用） | 处 | 11
6.6 | 更换入户水表井盖（含拆除，安装及其他相关费用） | 个 | 54
6.7 | 更换de50阀门（含拆除，安装及其他相关费用） | 个 | 13
6.8 | 入户水表（防滴漏水表LXSE-15）（含拆除，安装，调试及其他相关费用） | 个 | 122
6.9 | 更换20阀门（含拆除，安装及其他相关费用） | 个 | 31
6.10 | DN15磁性带锁铜闸阀（含拆除，安装及其他相关费用） | 个 | 4055
6.11 | De20PE不锈钢活接古（含拆除，安装及其他相关费用） | 个 | 4055
二 | 张店乡 |  | 1
（一） | 郭庄村 |  | 1
1 | 李家岭供水站 |  | 1
1.1 | 水源工程 |  | 1
1.1.1 | 打井（岩石井1眼*180m） | m | 180
1.1.2 | 洗井 | m | 180
工程量清单
合同编号：
工程名称：鲁山县2025年农村饮水工程维修养护项目
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1.1.3 | 井台M7.5浆砌砖 | m³ | 0.626
1.1.4 | 井台M7.5浆砌砖 | m² | 3.14
1.2 | 土建及其他 |  | 1
1.2.1 | 地埋电缆沟土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 56
1.2.2 | 地埋电缆沟土方回填（压实） | m³ | 56
1.3 | 管道工程 |  | 1
1.3.1 | 土方工程 |  | 1
1.3.1.1 | 管沟土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 48
1.3.1.2 | 管沟石方开挖（VI类岩石） | m³ | 12
1.3.1.3 | 管沟土方回填（压实） | m³ | 60
1.3.1.4 | 混凝土路面切缝 | m | 20
1.3.1.5 | 20cm厚C25混凝土路面破除 | m³ | 1
1.3.1.6 | 弃渣外运（0.5km） | m³ | 1
1.3.1.7 | 20cm厚C25混凝土路面恢复 | m² | 5
1.3.2 | 管道铺设、管件安装 |  | 1
1.3.2.1 | PE100管道De50,1.6Mpa | m | 150
1.3.2.2 | 管件（管材总价*8%） | % | 8
（二） | 袁家沟村 |  | 1
1 | 袁家沟供水站 |  | 1
1.1 | 管道工程 |  | 1
1.1.1 | 土方工程 |  | 1
1.1.1.1 | 管沟土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 16
1.1.1.2 | 管沟石方开挖（VI类岩石） | m³ | 4
1.3.1.3 | 管沟土方回填（压实） | m³ | 20
1.3.1.4 | 混凝土路面切缝 | m | 20
1.3.1.5 | 20cm厚C25混凝土路面破除 | m³ | 1
1.3.1.6 | 弃渣外运（0.5km） | m³ | 1
1.3.1.7 | 20cm厚C25混凝土路面恢复 | m² | 5
1.1.2 | 管道铺设、管件安装 |  | 1
1.1.2.1 | PE100管道De50,1.6Mpa | m | 50
1.1.2.2 | 管件（管材总价*8%） | % | 8
三 | 下汤镇 |  | 1
（一） | 十亩地洼村 |  | 1
工程量清单
合同编号：
工程名称：鲁山县2025年农村饮水工程维修养护项目
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 西岗组供水站 |  | 1
1.1 | 水源工程 |  | 1
1.1.1 | 打井（岩石井1眼*180m） | m | 180
1.1.2 | 洗井 | m | 180
1.1.3 | 井台M7.5浆砌砖 | m³ | 0.626
1.1.4 | 井台M7.5浆砌砖 | m² | 3.14
1.2 | 土建及其他 |  | 1
1.2.1 | 地埋电缆沟土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 80
1.2.2 | 地埋电缆沟土方回填（压实） | m³ | 80
1.2.3 | 玻璃钢井堡（规格1020*1020*1650，壁厚6mm）箱式立面长方体,材质为SMC刚强度玻璃钢 | 座 | 1
1.2.4 | 玻璃钢井堡C20混凝土基础 | m³ | 0.432
1.2.5 | 玻璃钢井堡基础模板 | m² | 1.44
1.2.6 | 5t压力罐C25混凝土基础 | m³ | 1.444
1.2.7 | 5t压力罐基础模板 | m² | 3.04
1.3 | 管道工程 |  | 1
1.3.1 | 土方工程 |  | 1
1.3.1.1 | 管道土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 64
1.3.1.2 | 管沟石方开挖（VI类岩石） | m³ | 16
1.3.1.3 | 管沟土方回填（压实） | m³ | 80
| 管道铺设、管件安装 |  | 1
1.3.1.4 | PE100管道DE63,1.25Mpa | m | 200
1.3.2.3 | 管件（管材总价*8%） | % | 8
（二） | 下汤水厂 |  | 1
1.1 | 管道工程 |  | 1
1.1.1 | 土方工程 |  | 1
1.1.1.1 | 管沟土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 25.6
1.1.1.2 | 管沟石方开挖（VI类岩石） | m³ | 6.4
1.3.1.3 | 管沟土方回填（压实） | m³ | 32
1.1.2 | 管道铺设、管件安装 |  | 1
1.1.2.1 | DN80钢管 | m | 80
1.1.2.2 | 管件（管材总价*8%） | % | 8
工程量清单
合同编号：
工程名称：鲁山县2025年农村饮水工程维修养护项目
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
四 | 董周乡 |  | 1
（一） | 汪家庄村 |  | 1
1 | 汪家庄村供水站 |  | 1
1.1 | 水源工程（大口井1眼*10.5m，井径2m） |  | 1
1.1.1 | 基槽砂卵石开挖 | m³ | 297.7089
1.1.2 | 人力沉井开挖（Ⅳ类土） | m³ | 31.8396
1.1.3 | 砂卵石回填（压实） | m³ | 278.0839
1.1.4 | C25井壁混凝土 | m³ | 16.7794
1.1.5 | C25混凝土现浇梁 | m³ | 0.4333
1.1.6 | C25钢筋混凝土检修平台 | m³ | 0.225
1.1.7 | C25混凝土井盖 | m³ | 0.7359
1.1.8 | C25混凝土（刃脚地基加固） | m³ | 1.7736
1.1.9 | 钢筋制安 | t | 1.1042
1.1.10 | 模板制作与安拆 | m² | 162.1938
1.1.11 | 土工布铺设 | m² | 27.4295
1.1.12 | 井底反滤料、粗砂 | m³ | 2.717
1.1.13 | PVC管φ160*4 | m | 97.8922
1.1.14 | 管内反滤料 | m³ | 0.4987
1.1.15 | 防晃支架（角钢63*8 L=1.1) | 套 | 4
1.1.16 | 爬梯 | t | 0.0371
1.1.17 | 管卡（DN100) | 个 | 4
1.1.18 | 夹板 | 套 | 1
1.1.19 | M7.5浆砌石井台 | m³ | 19.1344
1.2 | 土建及其他 |  | 1
1.2.1 | 地埋电缆沟土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 36
1.2.2 | 地埋电缆沟土方回填（压实） | m³ | 36
1.2.3 | 玻璃钢井堡（规格1020*1020*1650，壁厚6mm）箱式立面长方体,材质为SMC刚强度玻璃钢 | 座 | 1
1.2.4 | 玻璃钢井堡C20混凝土基础 | m³ | 0.432
1.2.5 | 玻璃钢井堡基础模板 | m² | 1.44
1.2.6 | 20t压力罐C20混凝土基础 | m³ | 0.99
1.2.7 | 20t压力罐C20混凝土基础 | m² | 4.86
工程量清单
合同编号：
工程名称：鲁山县2025年农村饮水工程维修养护项目
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1.2.8 | 20t压力罐M7.5水泥砂浆砖砌体 | m³ | 1.4652
1.2.9 | 20t压力罐砖砌体抹灰15mm厚 | m² | 9.252
1.3 | 管道工程 |  | 1
1.3.1 | 土石方工程 |  | 1
1.3.1.1 | 管道土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 112
1.3.1.2 | 管沟石方开挖（VI类岩石） | m³ | 28
1.3.1.3 | 管沟土方回填（压实） | m³ | 140
1.3.1.4 | 混凝土路面切缝 | m | 40
1.3.1.5 | 20cm厚C25混凝土路面破除 | m³ | 2
1.3.1.6 | 弃渣外运（0.5km） | m³ | 2
1.3.1.7 | 20cm厚C25混凝土路面恢复 | m² | 10
1.3.2 | 管道铺设、管件安装 |  | 1
1.3.2.1 | PE100管道DE63,1.25Mpa | m | 50
1.3.2.2 | PE100管道De90,1.25Mpa | m | 300
1.3.2.3 | 管件（管材总价*8%） | % | 8
五 | 土门办事处 |  | 1
（一） | 武家庄村 |  | 1
1 | 杨家庄组供水站 |  | 1
1.1 | 水源工程 |  | 1
1.1.1 | 截流坝 | 座 | 1
1.1.1.1 | 土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 25.116
1.1.1.2 | 石方开挖（清基） | m³ | 4.14
1.1.1.3 | C20混凝土心墙 | m³ | 4
1.1.1.4 | M7.5浆砌石 | m³ | 23.25
1.1.1.5 | 模板制作与安拆 | m² | 5
1.1.1.6 | 预埋钢管（DN50镀锌钢管） | m | 2.5
1.1.2 | 坝前滤池 | 座 | 1
1.1.2.1 | 土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 13.104
1.1.2.2 | 石方开挖（清基） | m³ | 2.16
1.1.2.3 | 干砌石 | m³ | 7.5
1.1.2.4 | 滤料 | m³ | 4
1.1.2.5 | C20盖板 | m³ | 0.72
1.1.2.6 | 模板制作与安拆 | m² | 6
工程量清单
合同编号：
工程名称：鲁山县2025年农村饮水工程维修养护项目
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
六 | 瓦屋镇 |  | 1
（一） | 卧羊坪村 |  | 1
1 | 南下组供水站 |  | 1
1.1 | 水源工程 |  | 1
1.1.1 | 打井（岩石井1眼*180m） | m | 180
1.1.2 | 洗井 | m | 180
1.1.3 | 井台M7.5浆砌砖 | m³ | 0.626
1.1.4 | 井台M7.5浆砌砖 | m² | 3.14
1.2 | 土建及其他 |  | 1
1.2.1 | 地埋电缆沟土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 76
1.2.2 | 地埋电缆沟土方回填（压实） | m³ | 76
1.2.3 | 玻璃钢井堡（规格1020*1020*1650，壁厚6mm）箱式立面长方体,材质为SMC刚强度玻璃钢 | 座 | 1
1.2.4 | 玻璃钢井堡C20混凝土基础 | m³ | 0.432
1.2.5 | 玻璃钢井堡基础模板 | m² | 1.44
1.2.6 | 5t压力罐C25混凝土基础 | m³ | 1.444
1.2.7 | 5t压力罐基础模板 | m² | 3.04
1.3 | 管道工程 |  | 1
1.3.1 | 土石方工程 |  | 1
1.3.1.1 | 管道土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 176
1.3.1.2 | 管沟石方开挖（VI类岩石） | m³ | 44
1.3.1.3 | 管沟土方回填（压实） | m³ | 220
1.3.1.4 | 混凝土路面切缝 | m | 30
1.3.1.5 | 20cm厚C25混凝土路面破除 | m³ | 1.5
1.3.1.6 | 弃渣外运（0.5km） | m³ | 1.5
1.3.1.7 | 20cm厚C25混凝土路面恢复 | m² | 7.5
1.3.2 | 管道铺设、管件安装 |  | 1
1.3.2.1 | PE100管道De50,1.6Mpa | m | 300
1.3.2.2 | PE100管道DE32,1.6Mpa | m | 400
1.3.2.3 | 管件（管材总价*8%） | % | 8
（二） | 长畛地村 |  | 1
1 | 郭东组供水站 |  | 1
工程量清单
合同编号：
工程名称：鲁山县2025年农村饮水工程维修养护项目
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1.1 | 水源工程 |  | 1
1.1.1 | 浆砌石水源井 |  | 1
1.1.1.1 | 基槽砂卵石开挖 | m³ | 177.3529
1.1.1.2 | 滤料回填 | m³ | 35.1052
1.1.1.3 | 砂卵石回填（压实） | m³ | 116.3789
1.1.1.4 | M7.5浆砌石 | m³ | 19.4269
1.1.1.5 | 钢筋制安 | t | 0.0976
1.1.1.6 | 模板制作与安拆 | m² | 15.072
1.1.1.7 | C25混凝土井盖 | m³ | 2.512
1.2 | 管道工程 |  | 1
1.2.1 | 土石方工程 |  | 1
1.2.1.1 | 管道土方开挖（Ⅳ类土）（人工开挖） | m³ | 640
1.2.1.2 | 管沟石方开挖（VI类岩石）（人工开挖） | m³ | 160
1.2.1.3 | 管沟土方回填（压实）（人工回填） | m³ | 800
1.2.1.4 | 混凝土路面切缝 | m | 40
1.2.1.5 | 20cm厚C25混凝土路面破除 | m³ | 2
1.2.1.6 | 弃渣外运（0.5km） | m³ | 2
1.2.1.7 | 20cm厚C25混凝土路面恢复 | m² | 10
1.3.2 | 管道铺设、管件安装 |  | 1
1.3.2.1 | PE100管道DE32,1.6Mpa | m | 3200
1.3.2.2 | 管件（管材总价*8%） | % | 8
（三） | 大潺寺村 |  | 1
1 | 漆树沟组供水站 |  | 1
1.1 | 水源工程 |  | 1
1.1.1 | 截流坝 | 座 | 1
1.1.1.1 | 土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 14.56
1.1.1.2 | 石方开挖（清基） | m³ | 2.4
1.1.1.3 | C25混凝土防水墙 | m³ | 10
1.1.1.4 | M7.5浆砌石 | m³ | 8
1.1.1.5 | 模板制作与安拆 | m² | 18.98
1.1.1.6 | 预埋钢管（DN50镀锌钢管） | m | 2.5
1.1.2 | 坝前滤池 | 座 | 1
工程量清单
合同编号：
工程名称：鲁山县2025年农村饮水工程维修养护项目
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1.1.2.1 | 土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 13.104
1.1.2.2 | 石方开挖（清基） | m³ | 2.16
1.1.2.3 | 干砌石 | m³ | 7.5
1.1.2.4 | 滤料 | m³ | 4
1.1.2.5 | C20盖板 | m³ | 0.72
1.1.2.6 | 模板制作与安拆 | m² | 6
（四） | 马停村 |  | 1
1 | 马停村供水站 |  | 1
1.1 | 水源工程（大口井1眼*15m，井径2m） |  | 1
1.1.1 | 基槽砂卵石开挖 | m³ | 297.7089
1.1.2 | 人力沉井开挖（Ⅳ类土） | m³ | 55.7193
1.1.3 | 砂卵石回填（压实） | m³ | 278.0839
1.1.4 | C25井壁混凝土 | m³ | 24.7275
1.1.5 | C25混凝土现浇梁 | m³ | 0.4333
1.1.6 | C25钢筋混凝土检修平台 | m³ | 0.225
1.1.7 | C25混凝土井盖 | m³ | 0.7359
1.1.8 | C25混凝土（刃脚地基加固） | m³ | 1.7736
1.1.9 | 钢筋制安 | t | 1.4946
1.1.10 | 模板制作与安拆 | m² | 225.7788
1.1.11 | 土工布铺设 | m² | 37.8588
1.1.12 | 井底反滤料、粗砂 | m³ | 2.717
1.1.13 | PVC管φ160*4 | m | 144.7555
1.1.14 | 管内反滤料 | m³ | 0.7338
1.1.15 | 防晃支架（角钢63*8 L=1.1) | 套 | 6
1.1.16 | 爬梯 | t | 0.0531
1.1.17 | 管卡（DN100) | 个 | 6
1.1.18 | 夹板 | 套 | 1
1.2 | 土建及其他 |  | 1
1.2.1 | 地埋电缆沟土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 36
1.2.2 | 地埋电缆沟土方回填（压实） | m³ | 36
1.3 | 管道工程 |  | 1
1.3.1 | 土石方工程 |  | 1
工程量清单
合同编号：
工程名称：鲁山县2025年农村饮水工程维修养护项目
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1.3.1.1 | 管道土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 96
1.3.1.2 | 管沟石方开挖（VI类岩石） | m³ | 24
1.3.1.3 | 管沟土方回填（压实） | m³ | 120
1.3.1.4 | 混凝土路面切缝 | m | 20
1.3.1.5 | 20cm厚C25混凝土路面破除 | m³ | 1
1.3.1.6 | 弃渣外运（0.5km） | m³ | 1
1.3.1.7 | 20cm厚C25混凝土路面恢复 | m² | 5
1.3.2 | 管道铺设、管件安装 |  | 1
1.3.2.1 | PE100管道DE63,1.25Mpa | m | 300
1.3.2.2 | 管件（管材总价*8%） | % | 8
（五） | 土桥村 |  | 1
1 | 土桥村供水站 |  | 1
1.1 | 水源工程（大口井1眼*15m，井径2m） |  | 1
1.1.1 | 基槽砂卵石开挖 | m³ | 297.7089
1.1.2 | 人力沉井开挖（Ⅳ类土） | m³ | 55.7193
1.1.3 | 砂卵石回填（压实） | m³ | 278.0839
1.1.4 | C25井壁混凝土 | m³ | 24.7275
1.1.5 | C25混凝土现浇梁 | m³ | 0.4333
1.1.6 | C25钢筋混凝土检修平台 | m³ | 0.225
1.1.7 | C25混凝土井盖 | m³ | 0.7359
1.1.8 | C25混凝土（刃脚地基加固） | m³ | 1.7736
1.1.9 | 钢筋制安 | t | 1.4946
1.1.10 | 模板制作与安拆 | m² | 225.7788
1.1.11 | 土工布铺设 | m² | 37.8588
1.1.12 | 井底反滤料、粗砂 | m³ | 2.717
1.1.13 | PVC管φ160*4 | m | 144.7555
1.1.14 | 管内反滤料 | m³ | 0.7338
1.1.15 | 防晃支架（角钢63*8 L=1.1) | 套 | 6
1.1.16 | 爬梯 | t | 0.0531
1.1.17 | 管卡（DN100) | 个 | 6
1.1.18 | 夹板 | 套 | 1
2 | 新村供水站 |  | 1
2.1 | 管道工程 |  | 1
工程量清单
合同编号：
工程名称：鲁山县2025年农村饮水工程维修养护项目
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
2.1.1 | 土石方工程 |  | 1
2.1.1.1 | 管道土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 160
2.1.1.2 | 管沟石方开挖（VI类岩石） | m³ | 40
2.1.1.3 | 管道土方回填（压实） | m³ | 200
2.1.1.4 | 混凝土路面切缝 | m | 20
2.1.1.5 | 20cm厚C25混凝土路面破除 | m³ | 1
2.1.1.6 | 弃渣外运（0.5km） | m³ | 1
2.1.1.7 | 20cm厚C25混凝土路面恢复 | m² | 5
2.1.2 | 管道铺设、管件安装 |  | 1
2.1.2.1 | PE100管道DE63,1.25Mpa | m | 500
2.1.2.2 | 管件（管材总价*8%） | % | 8
七 | 尧山镇 |  | 1
（一） | 四道河村 |  | 1
1.1 | 蓄水池工程 |  | 1
1.1.1 | 管道土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 31.948
1.1.2 | 土方回填（压实） | m³ | 8.1504
1.1.3 | C20混凝土垫层 | m³ | 2.0612
1.1.4 | C25混凝土基础 | m³ | 5.6507
1.1.5 | C25混凝土顶板 | m³ | 2.0981
1.1.6 | M7.5浆砌砖池壁 | m³ | 13.144
1.1.7 | 钢筋制安 | t | 0.5613
1.1.8 | 2cm厚水泥砂浆抹面(外加涂料防水) | m² | 41.55
1.1.9 | 模板制作与安拆 | m² | 23.1856
1.1.10 | DN50防水翼环 | m | 1.11
1.2 | 管道工程 |  | 1
1.2.1 | 土石方工程 |  | 1
1.2.1.1 | 管道土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 1440
1.2.1.2 | 管沟石方开挖（VI类岩石） | m³ | 360
2.1.1.3 | 管道土方回填（压实） | m³ | 1800
1.2.1.4 | 混凝土路面切缝 | m | 40
1.2.1.5 | 20cm厚C25混凝土路面破除 | m³ | 2
1.2.1.6 | 弃渣外运（0.5km） | m³ | 2
1.2.1.7 | 20cm厚C25混凝土路面恢复 | m² | 10
工程量清单
合同编号：
工程名称：鲁山县2025年农村饮水工程维修养护项目
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1.1.2 | 管道铺设、管件安装 |  | 1
1.1.2.1 | PE100管道DE63,1.25Mpa | m | 1200
1.1.2.2 | PE100管道De75,1.25Mpa | m | 2400
1.1.2.3 | PE100管道De50,1.6Mpa | m | 900
1.1.2.4 | 管件（管材总价*8%） | % | 8
1.3 | 阀门井 |  | 1
1.3.1 | 管道土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 4.96
1.3.2 | 土方回填（压实） | m³ | 1.6407
1.3.3 | M7.5砂浆砌砖 | m³ | 1.6411
1.3.4 | M10水泥砂浆抹面20mm | m² | 5.8467
1.3.5 | C20混凝土盖板 | m³ | 0.0471
1.3.6 | 粗砂垫层 | m³ | 0.3087
1.3.7 | DN65闸阀 | 套 | 1
（二） | 辛庄村 |  | 1
1 | 下河供水站 |  | 1
1.1 | 水源工程（大口井1眼*12m，井径2m） |  | 1
1.1.1 | 基槽砂卵石开挖 | m³ | 297.7089
1.1.2 | 人力沉井开挖（Ⅳ类土） | m³ | 39.7995
1.1.3 | 砂卵石回填（压实） | m³ | 278.0839
1.1.4 | C25井壁混凝土 | m³ | 19.4288
1.1.5 | C25混凝土现浇梁 | m³ | 0.4333
1.1.6 | C25钢筋混凝土检修平台 | m³ | 0.225
1.1.7 | C25混凝土井盖 | m³ | 0.7359
1.1.8 | C25混凝土（刃脚地基加固） | m³ | 1.7736
1.1.9 | 钢筋制安 | t | 1.2336
1.1.10 | 模板制作与安拆 | m² | 202.2288
1.1.11 | 土工布铺设 | m² | 30.9059
1.1.12 | 井底反滤料、粗砂 | m³ | 2.717
1.1.13 | PVC管φ160*4 | m | 113.5133
1.1.14 | 管内反滤料 | m³ | 0.577
1.1.15 | 防晃支架（角钢63*8 L=1.1) | 套 | 4
1.1.16 | 爬梯 | t | 0.0445
1.1.17 | 管卡（DN100) | 个 | 4
工程量清单
合同编号：
工程名称：鲁山县2025年农村饮水工程维修养护项目
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1.1.18 | 夹板 | 套 | 1
1.2 | 土建及其他 |  | 1
1.2.1 | 地埋电缆沟土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 36
1.2.2 | 地埋电缆沟土方回填（压实） | m³ | 36
1.2.3 | 玻璃钢井堡（规格1020*1020*1650，壁厚6mm）箱式立面长方体,材质为SMC刚强度玻璃钢 | 座 | 1
1.2.4 | 玻璃钢井堡C20混凝土基础 | m³ | 0.432
1.2.5 | 玻璃钢井堡基础模板 | m² | 1.44
1.2.6 | 5t压力罐C25混凝土基础 | m³ | 1.444
1.2.7 | 5t压力罐基础模板 | m² | 3.04
1.3 | 管道工程 |  | 1
1.3.1 | 土石方工程 |  | 1
1.3.1.1 | 管道土方开挖（Ⅳ类土） | m³ | 64
1.3.1.2 | 管沟石方开挖（VI类岩石） | m³ | 16
1.3.1.3 | 管沟土方回填（压实） | m³ | 80
1.3.1.4 | 混凝土路面切缝 | m | 40
1.3.1.5 | 20cm厚C25混凝土路面破除 | m³ | 2
1.3.1.6 | 弃渣外运（0.5km） | m³ | 2
1.3.1.7 | 20cm厚C25混凝土路面恢复 | m² | 10
1.3.2 | 管道铺设、管件安装 |  | 1
1.3.2.1 | PE100管道DE63,1.25Mpa | m | 200
1.3.2.2 | 管件（管材总价*8%） | % | 8
合 计

## 04-2 工程量清单-机电
工程量清单
合同编号：
工程名称：鲁山县2025年农村饮水工程维修养护项目
序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
贰 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  | 1
一 | 张店乡 |  | 1
（一） | 郭庄村
1 | 李家岭供水站
1.1 | 潜水泵（150QJ5-250/35 ) | 台 | 1
1.2 | 3*6mm2铜芯防水电缆 | m | 160
1.3 | DN50热镀锌钢管（双法兰，3.5mm厚） | m | 150
1.4 | 水泵控制柜 | 台 | 1
1.5 | YJLV(0.6/1kv) 3*25铝芯地埋电缆 | m | 150
二 | 下汤镇 |  | 1
（一） | 十亩地洼村村 |  | 1
1 | 西岗组供水站 |  | 1
1.1 | 潜水泵（150QJ5-250/35 ) | 台 | 1
1.2 | 3*6mm2铜芯防水电缆 | m | 160
1.3 | DN50热镀锌钢管（双法兰，3.5mm厚） | m | 150
1.4 | 水泵控制柜 | 台 | 1
1.5 | YJLV(0.6/1kv) 3*25铝芯地埋电缆 | m | 150
三 | 董周乡 |  | 1
（一） | 汪家庄村 |  | 1
1 | 汪家庄村供水站 |  | 1
1.1 | 潜水泵（200QJ10-90/5 5.5kw) | 台 | 1
1.2 | 3*6mm2铜芯防水电缆 | m | 40
1.3 | DN50热镀锌钢管（双法兰，3.5mm厚） | m | 9
1.4 | 水泵控制柜 | 台 | 1
1.5 | YJLV(0.6/1kv) 3*25+1*16铝芯地埋电缆 | m | 100
四 | 瓦屋镇 |  | 1
（二） | 马停村 |  | 1
1 | 马停村供水站 |  | 1
工程量清单
合同编号：
工程名称：鲁山县2025年农村饮水工程维修养护项目
序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1 | 潜水泵（200QJ10-70/4 4kw) | 台 | 1
1.2 | 3*6mm2铜芯防水电缆 | m | 15
1.3 | DN50热镀锌钢管（双法兰，3.5mm厚） | m | 13
1.4 | 水泵控制柜 | 台 | 1
1.5 | YJLV(0.6/1kv) 3*25铝芯地埋电缆 | m | 100
（一） | 卧羊坪村 |  | 1
1 | 南下组供水站 |  | 1
1.1 | 潜水泵（150QJ5-250/35 ) | 台 | 1
1.2 | 3*6mm2铜芯防水电缆 | m | 160
1.3 | DN50热镀锌钢管（双法兰，3.5mm厚） | m | 150
1.4 | 水泵控制柜 | 台 | 1
1.5 | YJLV(0.6/1kv) 3*25铝芯地埋电缆 | m | 200
五 | 尧山镇 |  | 1
1 | 辛庄村供水站 |  | 1
1.1 | 潜水泵（200QJ10-70/4 4kw) | 台 | 1
1.2 | 3*6mm2铜芯防水电缆 | m | 9
1.3 | DN50热镀锌钢管（双法兰，3.5mm厚） | m | 15
1.4 | 水泵控制柜 | 台 | 1
1.5 | YJLV(0.6/1kv) 3*25+1*16铝芯地埋电缆 | m | 100
合 计

## 04-3 工程量清单-金结
工程量清单
合同编号：
工程名称：鲁山县2025年农村饮水工程维修养护项目
序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
叁 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  | 1
一 | 下汤镇 |  | 1
（一） | 十亩地洼村 |  | 1
1 | 西岗组供水站 |  | 1
1.1 | 钢制，壁厚 6mm5t压力罐及其附件 | 套 | 1
二 | 董周乡 |  | 1
（一） | 常庄村 |  | 1
1 | 常庄村供水站 |  | 1
1.1 | 钢制，壁厚 6mm20t压力罐及其附件 | 套 | 1
（二） | 汪家庄村 |  | 1
1 | 宁沟组供水站 |  | 1
1.1 | 钢制，壁厚 6mm1t压力罐及其附件 | 套 | 1
（三） | 汪家庄村 |  | 1
1 | 汪家庄村供水站 |  | 1
1.1 | 钢制，壁厚 6mm20t压力罐及其附件 | 套 | 1
三 | 瓦屋镇 |  | 1
（一） | 卧羊坪村村 |  | 1
1 | 南下组供水站 |  | 1
1.1 | 钢制，壁厚 6mm5t压力罐及其附件 | 套 | 1
四 | 让河乡 |  | 1
（一） | 辛庄村 |  | 1
1 | 辛庄供水站 |  | 1
1.1 | 钢制，壁厚 6mm20t压力罐及其附件 | 套 | 1
五 | 仓头乡 |  | 1
（一） | 刘芳庄村 |  | 1
1 | 刘芳庄供水站 |  | 1
1.1 | 钢制，壁厚 6mm5t压力罐及其附件 | 套 | 1
（二） | 刘河村 |  | 1
1 | 刘河供水站 |  | 1
工程量清单
合同编号：
工程名称：鲁山县2025年农村饮水工程维修养护项目
序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1 | 钢制，壁厚 6mm5t压力罐及其附件 | 套 | 1
六 | 尧山镇 |  | 1
（一） | 辛庄村 |  | 1
1 | 下河供水站 |  | 1
1.1 | 钢制，壁厚 6mm5t压力罐及其附件 | 套 | 1
七 | 张店乡 |  | 1
（一） | 袁家沟村 |  | 1
1 | 袁家沟供水站 |  | 1
1.1 | 钢制，壁厚 6mm10t压力罐及其附件 | 套 | 1
合 计

## 04-4 工程量清单-临时
工程量清单
合同编号：
工程名称：鲁山县2025年农村饮水工程维修养护项目
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
肆 | 第四部分 施工临时工程 |  | 1
一 | 施工交通工程 |  | 1
1 | 土门办事处武家庄村杨家庄组供水站临时道路（砂卵石地基） | km | 0.5
2 | 瓦屋镇长畛地村郭东组临时道路（砂卵石地基） | km | 0.8
二 | 其他临时工程 |  | 1
1 | 其他临时工程 | % | 2.5
合 计